Consultation publique formelle concernant les exigences générales RfG et DCC 

 
Les règlements européens 2016/631 (établissant le code de réseau pour le raccordement au réseau des installations de production d'électricité - NC RfG) et 2016/1388 (établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation - NC DCC) stipulent que le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT (compétent) doivent soumettre pour approbation à l'entité compétente une proposition relative aux exigences d'application générale.  Elia et les GRD ont collaboré afin d'établir des propositions communes, pour les exigences d'application générale dont la compétence relève du 'gestionnaire de réseau compétent'.
 
Les GRD souhaitent obtenir les remarques et suggestions des stakeholders sur ces propositions communes, avant de soumettre leur proposition finale aux autorités compétentes.  A cette fin, et pour éviter d'organiser leur propre consultation publique en parallèle avec Elia, les GRD invitent les stakeholders à réagir à la consultation publique actuellement organisée par Elia, en particulier pour ce qui concerne les unités raccordées au réseau de distribution.  Pour plus d'information, nous invitons les parties intéressées à prendre connaissance des documents ci-dessous.
 
Enfin nous invitons également les parties intéressées à réagir à la consultation d'Elia relative aux exigences générales en matière de raccordement des unités de stockage.   Le GRD ne sont pas directement associés à ce document.   Néanmoins, compte tenu de la croissance attendue de ce type d'installations de stockage, y compris en distribution, les GRD sont également intéressés d'avoir le point de vue des stakeholders sur les exigences proposées par Elia.
 
 
Documents:
 
- Consultation RfG General requirements - Note explicative et modalités





- Consultation DCC General requirements - note explicative et modalités
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Consultation publique relative a I'implémentation des exigences générales
du titre Il du Réglement (UE) 2016/631 de la commission®, pour lesquelles le
gestionnaire de réseau de distribution est compétent

y compris une explication du rapport avec la révision de la prescription C10/11 (version
06.2012)

1. Contexte

1.1. Cadre réglementaire

Article 7(1) du Réglement (UE) 2016/631 de la Commission établissant un code de réseau sur les
exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité (ci-
apres appelé NC RfG), détermine le suivant :

“Les exigences d’application générale a établir par les gestionnaires de réseau compétents
ou les GRT? compétents en vertu du présent réglement sont soumises & I'approbation de
’entité désignée par I’Etat membre et sont publiées. L’entité désignée est I'autorité de
régulation, sauf disposition contraire prise par I'état membre.”
Pour les installations de production décentralisées raccordées au réseau de distribution, le GRD® du
réseau sur lequel cette installation est raccordée est le gestionnaire de réseau compétent au sens
de I'article 2 (13) du NC RfG. Pour ces installations, il revient donc au GRD de soumettre leur
proposition pour les exigences visées a I'article 7 (1).

1.2. Proposition commune Elia-GRD

Le document « PROPOSAL FOR NC RFG REQUIREMENTS OF GENERAL APPLICATION » publié sur le
site web d’Elia pour consultation publique constitue la proposition commune d’Elia (en tant que
GRT et RSO?) et des GRD (en tant que RSO) relative aux exigences générales de Iarticle 7 (1).
Toutefois, les GRD ont I'intention de suivre les normes Cenelec futures — EN 50549-1 et -2 pour
autant que possible: si ces derniers modifieraient encore par rapport aux projets actuellement
disponibles, il y aura possiblement un impact sur le contenu des exigences générales proposés dans
le document GR RfG — voir §3.2 pour plus d’explications sur ce point.

1.3. But et scope de la consultation publique
Les GRD souhaitent obtenir les remarques et suggestions des stakeholders sur le document précité
ci-dessus, avant de soumettre la proposition finale aux autorités compétentes.

Y pour plus d’informations: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/wholesale-market/electricity-network-
codes

? GRT = Gestionnaire de réseau de transmission : Elia.

® GRD = Gestionnaire de réseau de distribution

* RSO = Relevant System Operator, ou gestionnaire de réseau compétent, défini a I'article 2 (13)
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A cette fin, et pour éviter d’organiser leur propre consultation publique en paralléle avec Elia, les
GRD invitent les stakeholders a réagir sur la consultation d’Elia, y compris pour les aspects relatifs
aux installations de production raccordées au réseau de distribution.

Les remarques et suggestions des stakeholders relatives a la proposition des exigences générales
concernant les installations de production raccordées au réseau de distribution seront
communiquées par Elia aux GRD. Ces derniers en tiendront compte lors de I’élaboration leur
proposition finale.

2. Modalités de la consultation

e (Cette consultation se déroule du 15 mars au 23 avril 2018 compris.

e Le document qui est soumis pour consultation est publié sur le site web d’Elia www.elia.be a la
rubrique http://www.elia.be/en/about-elia/publications/Public-Consultation.

e Toute personne intéressée peut participer a cette consultation publique tenant compte des
instructions proposées sur le site web d’Elia.

e les GRD s’engagent a traiter toutes les remarques regues relatives aux exigences pour
lesquelles ils sont le RSO.

3. Pour information: Rapport entre NC RfG en la prescription Synergrid
C10/11 en révision

Depuis quelques temps, Synergrid élabore une révision approfondie de la prescription technique
C10/11 - Prescriptions techniques spécifiques de raccordement d’installations de production
décentralisée fonctionnant en paralléle sur le réseau de distribution. La structure, ainsi que le
contenu technique du document sont complétement revus. Les modifications au niveau du
contenu tiennent compte entre autres des évolutions dans le cadre européen, se référant
principalement aux deux documents suivants :

e Le Réglement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, comme mentionné ci-
dessus.

e Les normes CENELEC EN 50549-1 et EN 50549-2 : Requirements for generating plants to be
connected in parallel with distribution networks
- Part 1: Connection to a LV distribution network — Generating plants up to and
including Type B,

- Part 2: Connection to a MV distribution network — Generating plants up to and
including Type B.

Ces normes sont actuellement dans la phase finale de la rédaction. Suivant la planification
actuelle, la publication est prévue pour octobre 2018.

Une consultation informelle d’un premier projet de texte du C10/11 a eu lieu du 08.02.2017 au

21.04.2017. Certaines exigences techniques n’étaient pas encore définitives, en autre a cause des
évolutions en cours dans le cadre européen :

20180315 Consultation RfG General Requirements FR v3.docx



http://www.elia.be/

http://www.elia.be/en/about-elia/publications/Public-Consultation



3/4

e Le Network Code Requirements for Generators prévoit que certains éléments des
exigences techniques doivent étre déterminées au niveau national, entre autre via une
concertation entre le gestionnaire de réseau de transmission (Elia) et les gestionnaires de
réseau de distribution : voir le §1 de ce document.

e Les normes Cenelec mentionnées ci-dessus sont encore en cours de rédaction et
d’acceptation.

3.1. Code Réseau Européen Requirements for Generators

Le NC RfG contient beaucoup d’exigences pour les installations de production qui sont typiquement
raccordées sur le réseau de transport d’Elia.  Elle contient également les exigences qui sont
d’application sur les raccordements au réseau de distribution (principalement type A et B)

e Dans sa capacité de GRT compétent, la formulation d’'une proposition pour I'interprétation
nationale des exigences techniques est coordonnée par Elia, en concertation direct avec les
GRD, et via I’Elia User’s Group également avec les stakeholders (groupe de travail Belgian
Grid, Task Force Implementation Network Codes). Les propositions sont reprises dans le
document “General Requirements RfG”, en abrévié GR RfG.

e la partie du code de réseau RfG qui est d’application aux raccordements sur le réseau de
distribution sera implémentée en Belgique via la prescription C10/11. Le projet de texte
qui a été soumis a consultation début de I'année passée contenait déja les exigences NC
RfG avec le projet de proposition de I'implémentation nationale de ce temps. Dés que le
document GR RfG est définitif, la partie applicable sur la distribution sera reprise dans la
nouvelle édition de la prescription C10/11.

e Les régulateurs se sont déja exprimés sur un parameétre a déterminer au niveau national: la
limite entre les installations de type A et de type B sera fixée a 1 MW. Toutefois, cela
n'exclut pas que certaines exigences dans la C10/11 qui sont reprises dans le NC RfG,
comme télé-contréle ou puissance réactive, seront imposées aux unités ayant une
puissance inférieure a IMW et a cause de la gestion locale du réseau, ce qui tombe en
dehors du scope du NC RfG.

3.2. Normes Cenelec en rédaction

Synergrid suit de tres pres le processus de rédaction des normes Cenelec, et choisit dans la mesure
du possible de concorder les exigences de la prescription C10/11 a ces normes européennes
futures. Cela profite au compliance monitoring, aussi bien pour I'utilisateur du réseau que pour le
gestionnaire de réseau. Toutefois, sur certains points, le document d’'implémentation GR RfG dévie
des exigences de défaut dans les projets de textes des normes Cenelec. En particulier, les aspects
suivants dans la proposition actuelle du GR RfG sont plus rigides que le Cenelec default, avec un
impact possible sur la conception des installations de production:

e RfGart. 13.1 (b) — I'immunité ROCOF pour SPGM’s (2Hz/s) est supérieure a la valeur de
défaut de Cenelec (1 Hz/s)

e RfG art. 13.4 — la réduction admissible de puissance en cas de baisse de fréquence
différencie le transient et steady state regime, ou Cenelec ne le fait pas
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e RfG art. 13.7 — aucune exception n’est prévue dans les conditions pour la connexion
automatique pour les cogénérations, contrairement a Cenelec.

e RfG art. 14.3 (a) en (b) — capacités Fault Ride Through pour SPGM sont plus rigides que chez
Cenelec default

Les GRD proposent, dans le cas de ces exigences, malgré qu’ils soient en vigueur, de prévoir une
phase de transition pour le compliance monitoring.

3.3. Suite du processus de révision de la prescription C10/11

Deés que les textes finaux de Cenelec sont disponibles, la prescription C10/11 sera complétée et
proposée aux stakeholders pour consultation publique (été 2018). A ce moment, les résultats de la
consultation actuelle concernant les exigences générales du NC RfG seront également connus et
intégrés dans la version consultée de la C10/11 révisée.

Tenant compte des procédures d’approbation a suivre obligatoirement, une nouvelle publication

officielle de la nouvelle prescription C10/11 est prévue pour début 2019. La prescription sera
publiée en trois langues (néerlandais, francais et anglais).
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Public consultation in relation to the implementation of the general re-
quirements of Title Il of the Commission Regulation (EU) 2016/1388, for
which the distribution system operator is competent.

1. Context

1.1. Regulatory framework

Article 6(4) of the Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand
Connection (hereafter ‘NC DCC") determines that « the relevant system operator or TSO shall sub-
mit a proposal for requirements of general application of the methodology to calculate or establish
them, for approval by the competent entity ».

Chapter 1 of Title 1l of the NC DCC establishes the general requirements for the connection of de-
mand units used to provide active demand response services to system operators. When these
demand units are connected to the distribution system, the DSO of the system to which the rele-
vant demand facility is connected, is the « relevant system operator » (RSO?) as provided in article
6 (4) of the NC DCC. Therefore the DSO has to present a proposal for the general requirements for
which the distribution system operator is competent.

1.2. Joint proposal Elia-DSOs

Part 2 of the document « PROPOSAL FOR NC DCC REQUIREMENTS OF GENERAL APPLICATION »,
published for consultation on the Elia website establishes the joint proposal of Elia (as TSB and
RSO) and the DSO’s (as RSO) in relation to the general requirements of Title 11l of the NC DCC.

1.3. Purpose and scope of the public consultation

The DNB’s ask to receive the comments and suggestions of the stakeholders on the proposal of the
general requirements described in part 2 of the abovementioned document, before submitting the
final proposal to the relevant authorities.

For this, and to avoid organizing their own public consultation in parallel with Elia, the DSQ’s invite
the stakeholders to react to the public consultation of Elia, including with regard to the demand
units connected to the distribution system and used to provide demand active response services to
the system operators.

The comments and suggestions of the stakeholders in relation to part 2 of the document will be
communicated by Elia to the DSO’s. The latter will take the comments and suggestions into ac-
count for the establishment of the final proposal.

! Acronym of Network Code “Demand Connection Code”
? Acronym of Relevant System Operator
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2. Modalities of the consultation

e This consultation runs from 15 March 2018 up to and including 23 April 2018.

e The document proposed for consultation is published on the Elia website www.elia.be, under
the caption http://www.elia.be/en/about-elia/publications/Public-Consultation.

e Anyone who is interested can participate to this public consultation with due observance of the
instructions as determined on the Elia website.

e The DSQO’s are committed to dealing with all comments received regarding the requirements

for which they are the RSO.

2/2 20180315 Consultation DCC General Requirements EN v3.docx



http://www.elia.be/

http://www.elia.be/en/about-elia/publications/Public-Consultation




