Revisie van het voorschrift C10/11

Specifieke technische voorschriften voor elektriciteitsproductie-installaties die parallel werken met het distributienet

Situatie op 22.05.2019

Sinds geruime tijd is een grondige revisie van het technisch voorschrift C10/11 lopende.

Volgende 'mijlpalen' werden reeds afgesloten:

- Informele publieke consultatie (08/02-27/04/2017) en workshop (10/03/2017) voor de stakeholders.

- Een samenvatting van de vragen van de stakeholders en de antwoorden van Synergrid vindt u in volgend document

- De slides die gepresenteerd werden tijdens de workshop,

- Overleg met de drie gewestelijke regulatoren VREG, Brugel en CWaPE.

- Overleg met Elia en de 'Users Group' over de General Requirements (GR) voor de nationale implementatie van de Europese Netcode Requirements for Generators (RfG).  Deze General Requirements worden afgekort tot GR = 'non-exhaustive' requirements van RfG die elk Europees land national moet vastleggen; naar de Belgische tekst wordt verwezen met GR RfG.

- Er liep via Elia een gemeenschappelijke (Elia + DNB's) publieke consultatie (15/03-23/04/2018) overe de tekst voor GR RfG.

- De teksten van de Europese Netcode RfG (EU 2016/631) zelf, kan u downloaden op de website van de Europese commissie, in alle Europese talen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_112_R_0001 . Meer informatie over de context vindt u in https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/wholesale-market/electricity-network-codes.

- Op 17/05/2018 werd de aangepaste tekst voor GR RfG (gedeelte distributie) officieel ingediend door Synergrid bij de 3 gewestelijke regulatoren ter goedkeuring.

- In November 2018 werd de ingediende tekst GR RfG afgekeurd door regulatoren.  Gezien de overlapping tussen C10/11 en GR RfG werd nadien door de gewestelijk regulatoren beslist dat voor distributie de tekst van C10/11 mag gelden als indiening van de GR RfG.

- Formele publieke consultatie (17/07 - 30/09/2018) en workshop (11/09/2018) voor de stakeholders.   Zie ook de toelichtingsnota over deze consultatie.

- Het volledige excel-document met alle vragen van de stakeholders (anoniem gemaakt) en de antwoorden van Synergrid vindt u in volgende document

dat sindsdien ongewijzigd bleef.  Enkele bijkomende stakeholder-opmerkingen werden echter na 17/12/2018 wel nog mee geïntegreerd in de huidige drafttekst.

- De slides die gepresenteerd werden tijdens de workshop, vindt u hier

- Overmaken draftteksten aan de gewestelijke regulatoren (17/12/2018).

Huidige fase: Op 17/05/2019 werden de bijgewerkte draftteksten officieel ingediend bij de gewestelijke regulatoren ter goedkeuring.

- Draft tekst NL dd 16/05/2019

- Matrix NL/FR  + schematische typevoorbeelden (NIEUW) dd 13/05/2019

Ter informatie: de officiële tekst en matrix zullen eveneens in het Engels gepubliceerd worden, maar in dit stadium is nog geen vertaling beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen sinds 17/12/2018, gebaseerd op de feedback van zowel de stakeholders als de regulatoren, in de verschillende consultatierondes, betreffen voornamelijk volgende aspecten:

- Samenvoeging van de 3 afzonderlijke onderdelen (LV1, LV2 en MV1) tot één tekst, met een kleurcode in de marge voor specifieke toepassingen ('kleine installaties' en installaties >250 kVA).

- Afstemming met Elia en de regulatoren voor de nationale implementatie van de Europese Netcode RfG.  De indiening van het voorschrift C10/11 geldt eveneens als indiening van General Requirements voor distributie, er moet hiervoor geen aparte tekst ter goedkeuring voorgelegd worden bij de competente overheden.

- Grondige herziening van het hoofdstuk 2 'toepassingsgebied', afgestemd op volgende besluiten van VREG en CWaPE in verband met de overgangstermijn in het kader van de toepassing van de RfG:

- VREG: https://www.vreg.be/nl/document/besl-2019-06 .

- CWaPE - op de webpagina “ décisions”, met referentie CD-18j25-CWaPE-0233 dd 25/10/218

- Vereenvoudiging en verduidelijking van de vereisten voor batterijopslagsystemen.

- Gelijke vereisten voor installaties ≤ 250 kVA, onafhankelijk van het spanningsniveau van de aansluiting (LS/HS).

- NIEUW: matrix voor installateurs en ontwerpers, met een overzicht van welke uitrusting te voorzien in welke situatie.

Volgende stappen:

- Beslissing over de finale teksten door de regulatoren (officiële termijn van maximum 2 maanden, vanaf 17/05/2019).

- Verwerking van de opmerkingen van de regulatoren.

- Officiële publicatie en inwerkingtreding van de nieuwe C10/11.

- Publicatie van een aangepaste procedure en lijst voor homologatie C10/26, afgestemd op de nieuwe C10/11.  De homologatie van een geïntegreerd automatisch scheidingssysteem zal uitgebreid worden van 10 naar 30 kVA, en de inhoud van de homologatie zal verruimd worden.

- Publicatie van een aangepaste sublijst met externe automatische scheidingssystemen.

Zolang het nieuwe voorschrift C10/11 niet gepubliceerd is, blijft het huidige voorschrift (dd 06/2012) van toepassing, en bijven de huidige homologatieprocedures en -lijsten (C10/26, C10/21, ...) ongewijzigd van kracht.

VOORAFGAAND / PREVIOUSLY:

PUBLIEKE CONSULTATIE VAN 17/07-30/09/2018 (afgelopen)

Synergrid heeft een grondige revisie van het technisch voorschrift C10/11 opgesteld - Technische voorschriften voor elektrische productie-installaties die parallel werken met het distributienet.

In bijgaand document

vindt u meer details in verband met deze openbare raadpleging, namelijk de nieuwe structuur van het document, de inhoudelijke wijzigingen, de resultaten van de informele consultatie in de lente van 2017, het Europees kader, en de gedetailleerde modaliteiten.

Q & A workshop op 11 september 2018

Op dinsdag 11 september 2018 heeft Synergrid een workshop over deze revisie georganiseerd.  Stakeholders konden hiervoor vooraf vragen indienen die zij graag behandeld zien om hun formele antwoorden op de consultatie zo duidelijk en concreet mogelijk te formuleren.

Modaliteiten van de consultatie

Deze consultatie liep van 20 juli tot en met 30 september 2018.

Documenten

Hieronder vindt u de volledige documentatie (beschikbaar in NL, FR en EN):

- Toelichting en modaliteiten van de publieke consultation en de Q & A workshop

- Q & A workshop 11.09.2018  - Vragenformulier

- Q & A workshop 11.09.2018 – Presentatie

- Consultation 30.09.2018 – Comments sheet

- C10/11 - LV1 - installaties met een vermogen < 10 kVA, aangesloten op het LS- of HS-distributienet

- C10/11 - LV2 - installaties met een vermogen > 10 kVA, aangesloten op het LS-distributienet

- C10/11 - MV1 - installaties met een vermogen < 25 MW, aangesloten op het HS-distributienet

- C10/11 - LV1, LV2, MV1: Ereatum figuur D.7.1.

- Feedback over de informele consultatie lente 2017

- Slides van de workshop lente 2017

TEKSTEN OP 17/12/2018 ingediend bij de regionale regulatoren ter goedkeuring

1.1. Integratie feedback stakeholders uit publieke consultatie

Na een eerste informele consultatie en workshop in de lente van 2017, organiseerde Synergrid een tweede en formele consultatie van de stakeholders (20/07 - 30/09/2018) over de aangepaste teksten, opnieuw ondersteund door een workshop (11/09/2018) voor stakeholders tijdens de looptijd van de consultatie.

Alle ontvangen opmerkingen werden grondig geanalyseerd door Synergrid, en de teksten werden aangepast om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen en opmerkingen van de stakeholders.   Het resultaat hiervan vindt u hieronder in het Excel-bestand N202_v18.2.  Er werden  295 opmerkingen ontvangen van 17 verschillende fabrikanten en/of organisaties.

1.2. Integratie tussentijdse feedback Forbeg over GR RfG

Synergrid ontving de gemeenschappelijke feedback van de gewestelijke regulatoren op het door Synergrid ingediende voorstel voor de Algemene Toepassingseisen van de Europese netwerkcode betreffende eisen voor de aansluiting van de elektriciteitsproducenten op het net ("General Requirements", of kortweg "GR RfG" genoemd), en nam nota van de niet-goedkeuring ervan door de 3 regulatoren.

Momenteel werken Elia en de DNB's aan de herziening van de GR RfG die rond midden februari 2019 zal worden voorgelegd.  Niettemin werd het merendeel van de opmerkingen van de regulatoren op het voorstel voor de GR RfG al behandeld en proactief opgenomen in de huidige versie van de tekst van de C10/11.

1.3 Bijzondere aandachtspunten

Inwerkingtreding en overgangstermijnen in hoofdstuk 2

In hoofdstuk twee werd een gewijzigde aanpak voorgesteld die enerzijds de huidige beslissing* van de CWaPE en het voorstel in het ontwerp-TRDE van de Vreg ** met betrekking tot nieuwe/bestaande installaties integreert, en anderzijds zoveel mogelijk tegemoet komt aan de ongerustheid van de fabrikanten over de tijd die nodig zal zijn om zowel hun producten zelf, als de noodzakelijke genormaliseerde proefverslagen te kunnen aanpassen vanaf het moment dat de nieuwe vereisten van C10/11 gepubliceerd worden en dus gekend zijn:

- Er wordt een bijkomende overgangsperiode voorzien enkel voor die eigenschappen die nieuw zijn ten opzichte van de huidige versie van C10/11, die niet opgelegd worden door de netcode RfG, en die een mogelijke impact hebben op het constructieve design van decentrale productie-eenheden.

- Gezien ook de ons omringende landen een mogelijke bottleneck verwachten bij de erkende labo's en certificeringsinstanties die instaan voor uitvoering van genormaliseerde proeven en uitgave van certificaten wanneer de volledige netcode RfG toepasbaar wordt op 27/04/2019, wordt voorgesteld om voor het aanleveren van deze conformiteitsbewijzen een bijkomende overgangsperiode te voorzien, zonder afbreuk te doen aan de verplichting om de onderliggende technische vereisten toe te passen.

Structuur van het document

Om ervoor te zorgen dat de nummering en inhoud van de paragrafen gelijk loopt in de 3 onderdelen van C10/11, werd de volgorde van de paragrafen in hoofdstuk 7 en 8 aangepast zonder te raken aan de inhoud ervan.  Bijvoorbeeld de paragraaf "aarding" in hoofdstuk 7:

- Oude tekst: §7.6 in LV1 - §7.8 in LV2 - §7.4 in MV1

- Nieuwe tekst: §7.4 in zowel LV1, LV2 als MV1

Een aanpassing van de structuur zonder impact op de inhoud wordt mogelijk nog voorzien voor andere hoofdstukken.

1.4 Toelichting bij de C10/11-documenten ingediend bij de regulatoren ter goedkeuring

Hieronder vindt u de aparte teksten LV1, LV2 en MV1 in het Nederlands, Frans en Engels.

- de PDF versie bevatten de finale teksten

- de Word-versies bevatten eveneens de tracked changes ten opzichte van de teksten zoals die op 20/07/2018 werden voorgelegd aan de stakeholders voor consultatie.

1.5 Toelichting bij het opmerkingenbestand

Het opmerkingenbestand N202_v18.2 bevat alle opmerkingen ontvangen van de stakeholders gebaseerd op de lijnnummers van de 9 aparte pdf-teksten (zie kolom D) die werden voorgelegd ter consultatie op 20/07/2018.  Om u toe te laten deze stakeholder-opmerkingen te evalueren, vindt u hierboven eveneens deze referentieteksten.

Het bestand N202_v18.2 bevat in kolom J tot M de reactie van Synergrid op elke ontvangen opmerking, in het Nederlands, Frans en Engels.

1.6 Volgende stappen

De onderstaande versie van het voorschrift C10/11 werd op 17/12/2018 door Synergrid overgemaakt aan de 3 gewestelijke regulatoren.  Momenteel loopt er een dialoog tussen de regulatoren en Synergrid, om deze versie te bespreken en de punten te identificeren die nog aangepast moeten worden.   Na de afronding van deze dialoog, zal Synergrid een aangepaste versie van het voorschrift C10/11 formeel ter goedkeuring voorleggen aan de regulatoren. Het doel is om de nieuwe uitgave van het voorschrift C10/11, goedgekeurd door de regulatoren, vóór de zomer 2019 te publiceren.

* Cfr de beslissing van CWaPE dd 25.10.2018 "Décision relative aux installations existantes au sens des codes de réseau européens" met als referentie "Décision CD-18/25-CWaPE-0233"

** Cfr Art. 2.2.51 §3 in de ontwerptekst van de VREG voor de herziening van het TRDE in CONS-2018-06

Documenten

- Opmerkingenbestand

- C10/11 - LV1 – NL

- C10/11 - LV2 – NL

- C10/11 - MV1 – NL