Revisie van het technisch voorschrift G8/01 ‘Voorschrift Biomethaan’ (versie 12.2018)

Synergrid heeft een revisie van het technisch voorschrift G8/01 ‘Voorschrift Biomethaan’ (versie 12.2018) opgesteld.
Het doel van de herziening is het voorschrift zo ruim mogelijk open te stellen voor alle soorten injecties.
Het voorschrift is aangepast om:

- injectie mogelijk te maken van gas met een overwegend CH4-gehalte dat compatibel is met aardgas, evenals injectie van niet-compatibel gas (bv. zuivere waterstof), enkel toegestaan onder de strikte voorwaarde dat het vooraf wordt gemengd (verdunning met compatibel gas)).

- de documenten, het tijdschema en de verantwoordelijke van de te verstrekken documenten bij aanvraag van een injectieproject te verduidelijken.

- de bron te specificeren die wordt gebruikt om de gaskwaliteitswaarden te definiëren.

- te verduidelijken dat het beheer van het gasleveringstation (injectiecabine) om redenen van bevoorradingszekerheid uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de netbeheerder. Het schema en de tekst zijn daartoe aangepast.

Modaliteiten van de consultatie

Deze consultatie loopt van 01.12.2020 tot en met 15.01.2021.  Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen door zijn opmerkingen uiterlijk op vrijdag 15.01.2021 (17.00 uur) te sturen naar het email adres: consult@synergid.be.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om het Excel-antwoordformulier “COMMENT SHEET” te gebruiken. Enkel opmerkingen ingediend via dit formulier zullen in aanmerking genomen worden.

Documenten:

Hieronder vindt u de volledige documentatie (beschikbaar in NL, FR):

-  Comment sheet

- Document(en) ter raadpleging:

CG8_N037N_20200930_G8_01_NL_VoorschriftGasKwaliteit

Resultaat:
Synergrid heeft op 15.01.2021 verschillende opmerkingen ontvangen van stakeholders op het voorschrift C8/01. Deze zijn samengebracht in het compilatiedocument:

Er werden wel een paar aanpassingen gedaan aan het voorschrift G8/01 zoals aangegeven in het compilatiedocument. Op 19.03.2021 werd het aangepaste voorschrift overgemaakt aan de regulatoren. De regulatoren hebben een aantal opmerkingen geformuleerd die na overleg in de werkgroep werden verwerkt in het document. Het resultaat werd overgemaakt aan de regulatoren.