## Algemene gegevens
Formulier voor de aanvraag van een kwalificatie van EAN's aangesloten op het middenspanningsnet distributienet in het kader van het FSP-DSO contract
Meer details zijn te vinden in het document C8-01
De FSP stuurt dit volledig ingevulde formulier naar het volgende adres:
System Grid Operator |  |  |  | E-mail Address
Fluvius |  |  |  | marktwerking@fluvius.be
Ores |  |  |  | MFRR@ores.net
Resa |  |  |  | MFRR@resa.be
Sibelga |  |  |  | fmbkam@sibelga.be
met als onderwerp van de mail: Aanvraag Network Flexibility Study - jjjj Kwartaal (1/2/3/4) - aanvrager
jjjj: jaartal
Kwartaal (1/2/3/4): Keuze van kwartaal vanaf de verandering wenst in te gaan
Aanvrager : Vervangen door naam van de aanvrager
Belangrijke opmerkingen:
1) Het FSP-DSO contract vermeldt voor welke flexibiliteitsdiensten de kwalificatie verplicht is.
2) Indien de aanvrager een FSP is, verklaart hij het mandaat van alle betrokken netgebruikers te hebben gekregen om deze studie voor kwalificatie te mogen aanvragen bij de DNB, en de resultaten ervan te mogen ontvangen en te gebruiken in het kader van de flexibiliteitsdiensten. De FSP maakt deze mandaten over aan de DNB op eenvoudig verzoek.
3) Om een verandering in de portefeuille te verkrijgen dient de aanvrager de procedure te volgen die beschreven wordt in de marktgids Flexibiliteit.het FSP-DSO contract. Gelieve steeds de gehele portefeuille op te nemen in de aanvraag tot verandering portefeuille.
4) De resultaten van deze studie worden opgestuurd naar onder vermelde contactpersonen.
Gegevens van de aanvrager
Naam van de aanvrager
| Adres | Straat
Nr
|  | Postcode |  |  | Gemeente
Ondernemingsnummer
BTW-nummer:
Contactpersoon (maximaal 3)
| Naam: |  |  |  |  | Voornaam:
e-mail adres:
Telefoon:
| Naam: |  |  |  |  | Voornaam:
e-mail adres:
Telefoon:
| Naam: |  |  |  |  | Voornaam:
e-mail adres:
Telefoon:

## NFS
* verplicht in te vullen
Langue / Taal | NL |  | Kolommen in rood zijn voor het exclusieve gebruik van de DNB
Item | Algemene informatie aansluiting | [8 empty] | Realisatie van Flexibiliteit | [13 empty] | Recuperatie vd energie |  |  |  | Opmerking DNB
| Nieuwe aanvraag / Gewijzigde aanvraag * | EAN-afname * | EAN-injectie (indien aanwezig) | Adres * | N° Cabine | Contractueel afnamevermogen * (kVA) | Contractueel injectievermogen * (kVA) | CCC ID's productie-eenheden (als aanwezig) | Effectief vermogen productie-eenheden ( = totale som; als aanwezig) | Gevraagd flexibel vermogen UP * | Gevraagd flexibel vermogen DOWN * | Afname afregelen? * | Productie opregelen? * | Afname opregelen? * | Productie afregelen? * | Noodgroep met synchroniseren en overgaan naar eilandwerking * | Noodgroep overgaan naar eilandwerking zonder synchroniseren * | Toegekend flexibel vermogen UP (beslis. NFS DNB) | Toegekend flexibel vermogen DOWN (beslis. NFS DNB) | Maximale duur per activatie (h) | Maximaal aantal activaties | Mogelijk uurrooster van activatie (aanvrager) | Mogelijk uurrooster van activatie (beslissing NFS DNB) | Type van energie recuperatie | Periode van de energie recuperatie (aanvrager) | Periode van de energie recuperatie (beslis. NFS DNB) | Duur en amplitude van de energie recuperatie | Commentaar DNB | Datum start geldigheid NFS | Datum eind geldigheid NFS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
| Keuzes: | [10 empty] | Keuzes: | Keuzes: | Keuzes: | Keuzes: | Keuzes: | Keuzes: | [6 empty] | Keuzes:
| Nieuw | [10 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | [6 empty] | Zonder verplaatsing van de belasting
| Gewijzigd | [10 empty] | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | [6 empty] | Met verplaatsing van de belasing

## Verklarende lijst
Kolom | Omschrijving
Nieuwe aanvraag / Gewijzigde aanvraag | Duid aan of het de eerste keer is dat er voor dit HP een Network Flexibility Study wordt uitgevoerd of niet
EAN-afname | EAN van het HeadPoint afname
EAN-injectie | EAN indien er ook injectie is
Adres | Adres van het aansluitingspunt
N° Cabine | Nr. van de cabine (indien bekend bij de aanvrager) van het aansluitingspunt. Deze informatie is meestal vermeld op het signalisatieplaatje op de deur van de betrokken cabine
Contractueel afnamevermogen | Het contractueel afnamevermogen zoals vermeld in de Connection Contract Check
Contractueel injectievermogen | Het contractueel injectievermogen zoals vermeld in de Connection Contract Check
CCC ID's productie-eenheden | Indien er productie-eenheden aanwezig zijn, vul in de ID's zoals vermeld in de Connection Contract Check. Indien er meerdere zijn, som ze op gescheiden met een ";"
Effectief vermogen productie-eenheden | Indien er productie-eenheden aanwezig zijn, vul in de totale som van hun effectieve vermogens zoals vermeld in de Connection Contract Check.
Gevraagd flexibel vermogen UP | Het vermogen UP dat u wenst in te zetten voor deelname aan flexibiliteitsdiensten.
Gevraagd flexibel vermogen DOWN | Het vermogen DOWN dat u wenst in te zetten voor deelname aan flexibiliteitsdiensten.
Afname afregelen? | Type van modulatie: vermindering van verbruik.
Productie opregelen? | Type van modulatie: verhoging van productie.
Afname opregelen? | Type van modulatie: verhoging van verbruik.
Productie afregelen? | Type van modulatie: vermindering van productie.
Noodgroep met synchroniseren en overgaan naar eilandwerking | Type van modulatie: werking in eiland via een lokale elektriciteitsproductie met synchroniseren
Noodgroep overgaan naar eilandwerking zonder synchroniseren | Type van modulatie: werking in eiland via een lokale elektriciteitsproductie zonder synchroniseren
Toegekend flexibel vermogen UP | In te vullen door de DNB: het vermogen UP dat u mag inzetten voor deelname aan flexibiliteitsdiensten.
Toegekend flexibel vermogen DOWN | In te vullen door de DNB: het vermogen DOWN dat u mag inzetten voor deelname aan flexibiliteitsdiensten.
Maximale duur per activatie | In te vullen indien dit beperkt is
Maximaal aantal activaties | In te vullen indien dit beperkt is
Mogelijk uurrooster van activatie | Duid aan of, vanuit het standpunt van de DNG, de flexibiliteit 24h/24 7 dagen op 7 kan gebruikt worden. In het tegengestelde geval, vermelden wanneer de flexibiliteit effectief beschikbaar is. Bijvoorbeeld: enkel tijdens de werkdagen, van 8h tot 18h, van januari tot mei.
Type van energie recuperatie | Vermeld of de energie die niet afgenomen wordt tijdens de activeringsperiode op een later moment gerecupereerd wordt. In het tegengestelde geval, dus indien er geen verplaatsing is van de belasting, moeten de andere gegevens van deze paragraaf niet vervolledigd worden
Periode van de energie recuperatie | De gevraagde informatie is om te weten na hoeveel tijd de niet-gebruikte energie gerecupereerd zal moeten worden. Bijvoorbeeld : de afgeschakelde energie wordt gerecupereerd om t+4h na de activering van de flexibiliteit.
Duur en amplitude van de energie recuperatie | Maximaal vermogen en tijdsduur van de verplaatsing van de belasting.
Commentaar DNB | In te vullen door de DNB
Datum start geldigheid NFS | In te vullen door de DNB: vanaf deze datum is het resultaat van de Network Flexibility Study van toepassing
Datum eind geldigheid NFS | In te vullen door de DNB: tot en met deze datum is het resultaat van de Network Flexibility Study geldig. Zie voorwaarden in technisch voorschrift Network Flexibility Study.