## Aandacht - Attention
Waar vind ik de juiste referentie die ik moet controleren in de lijst? |  | Où est-ce que je trouve la référence à vérifier dans la liste ?
Enkel de omvormer moet gehomologeerd zijn, niet de zonnepanelen of batterij zelf. Er zijn meerdere uitvoeringen mogelijk, hieronder vindt u de meest voorkomende. Zoek naar de naam op de omvormer en zoek deze in de lijst. Indien de omvormer niet zichtbaar is, maar geïntegreerd is in een geheel, zal in plaats van enkel de omvormer, het geheel op de lijst staan: zoek naar de naam op het geheel. |  | Seul l'onduleur doit être homologué, pas les panneaux solaires ni la batterie eux-mêmes. Il existe plusieurs exécutions possibles, vous trouverez ci-dessous les plus courantes. Cherchez le nom sur l’onduleur et cherchez-le dans la liste. Si l’onduleur n’est pas visible, mais intégré dans un ensemble, c’est l’ensemble qui sera repris sur la liste et non l’onduleur: cherchez le nom sur l’ensemble.
Aparte omvormer
Onduleur séparé
Omvormer aan de achterkant van de panelen
Onduleur à l'arrière des panneaux
Omvormer niet zichtbaar, maar geïntegreerd in het paneel of in de batterij
Onduleur pas visible, mais intégré dans le panneau ou dans la batterie
Kerndata |  | Dates clés
17.10.2024 | Fabrikanten van plug&play-toestellen kunnen een C10/26-homologatie aanvraag indienen. Publicatiedatum van het aangepaste Technisch Voorschrift C10/11. | 17.10.2024 | Les fabricants d’appareils plug&play peuvent introduire une demande d'homologation C10/26. Date de publication de la prescription technique C10/11 adaptée.
| Technisch voorschrift C10/11 editie 2.3 "plug&play" |  | Prescription technique C10/11 edition 2.3 "plug&play"
17.03.2025 | Publicatie van de op dat moment al gehomologeerde plug&play-toestellen op de liljst C10/26. | 17.03.2025 | Publication des appareils plug&play homologués à cette date sur la liste C10/26.
| Lijst C10/26 |  | Lijst C10/26
| Er is een nieuwe kolom “Additional information” (kolom 14 - AB) gecreëerd in de lijst C10/26, waar er kan gefilterd worden op “plug&play” om de goedgekeurde toestellen makkelijk te vinden. De lijst in dit bestand bevat deze selectie van plug&play toestellen. |  | Une colonne supplémentaire “Additional information” (colonne 14 - AB) a été créé dans la liste C10/26, où il est possible de filtrer sur « plug&play » pour trouver facilement les appareils homologués. La liste dans le fichier actuel contient cette sélection des appareils plug&play.
17.04.2025 | Gehomologeerde plug&play-toestellen mogen aangesloten worden op een elektrische installatie. Inwerkingtreding van het amendement 2.2 van het technisch voorschrift C10/11. Voor de meldingsprocedure, gewestelijke vermogensgrenzen en andere modaliteiten: zie website van de betreffende netbeheerder voor meer informatie. | 17.04.2025 | Les appareils plug&play homologués peuvent être raccordés à une installation électrique. Date d’entrée en vigueur de l’amendement 2.2 de la prescription technique C10/11. Pour plus d’informations sur la procédure de notification, des limites de puissances régionaux, et les autres modalités : voir le site web du gestionnaire de réseau concerné.
15.10.2025 | Het huidige voorschrift C10/11 vereist voor productie-installaties bestaande uit batterij-opslag (storage) een vermogensbeheersysteem. Voor "kleine productie-installaties" (zie definitie in C10/11 §4.1.7) mag sinds 15.10.2025 naast de EnFluRi sensor ook de P1 poort van de digitale meter van de netbeheerder gebruikt worden voor dit doel. | 15.10.2025 | La prescription actuelle C10/11 exige, pour les installations de production composées de stockage par batterie (storage), un système de contrôle de puissance. Pour les « petites installations de production » (voir définition en C10/11 §4.1.7), depuis le 15.10.2025, outre le capteur EnFluRi, le port P1 du compteur communicant du gestionnaire de réseau peut également être utilisé à cette fin.
| Technisch voorschrift C10/11 ed.2.4 "P1 poort" |  | Prescription technique C10/11 ed.2.4 "Port P1"
| Zie ook de FAQ op C10/11,§7.11. |  | Voir également le FAQ sur C10/11,§7.11.
Aandachtspunten |  | Points d’attention
1. Veiligheidsonderbreking - Automatisch scheidingssysteem |  | 1. Coupure de sécurité - Système de sectionnement automatique
Ook in deze uitgave van het technisch voorschrift C10/11 blijft een veiligheidsonderbreking essentieel, zie C10/11 §7.5. Bij de meeste kleinere productie-eenheden is dit voorzien via een geïntegreerd automatisch scheidingssysteem : zie C10/11 §7.5.3 en bijlages C.1 (instellingen) en D.3 (vereisten). Indien het automatisch scheidingssysteem niet geïntegreerd is, maar voorzien via een aparte uitrusting, moet ook dit extern automatisch scheidingssysteem mee opgenomen zijn in de homologatie-aanvraag, en expliciet vermeld worden in de lijst C10/26. |  | Aussi dans l'édition actuelle de la prescription technique C10/11, une coupure de sécurité reste primordiale, voir C10/11 §7.5. Dans la plupart des petites unités de production, cette fonction est assurée par un système de sectionnement automatique intégré : voir C10/11 §7.5.3 et annexes C.1 (paramètres) et D.3 (exigences). Si le système de sectionnement automatique n'est pas intégré, mais assuré par un dispositif séparé, ce système de sectionnement automatique externe doit faire partie de la demande d'homologation et être explicitement repris sur la liste C10/26.
2. Omvormers met meerdere uitvoeringen (vaste aansluiting en plug&play) |  | 2. Onduleurs en plusieurs versions (connexion fixe et plug&play)
Indien de omvormer beschikbaar is in zowel uitvoering met vaste verbinding als via plug&play, moet dit onderscheid gemaakt kunnen worden op basis van een onderscheid in de productreferentie (verschillende kenplaatjes, beiden apart vermeld in de lijst C10/26). Voor de netbeheerders moet namelijk op basis van de productreferentie in de lijst C10/26 het onderscheid gemaakt kunnen worden. |  | Si l'onduleur existe aussi bien en version à connexion fixe qu'en version plug&play, il doit être possible de les distinguer sur base d'une différenciation dans la référence produit (différentes plaques signalétiques, toutes deux répertoriées séparément C10/26). Les gestionnaires de réseaux doivent pouvoir les distinguer sur base de la référence produit dans la liste C10/26.
3. Omvormers (ook) geschikt voor batterijen |  | 3. Onduleurs (également) conçus pour batteries
Indien aan de DC-zijde ook batterijen kunnen aangesloten worden (in parallel of in serie, van hetzelfde merk of een ander merk) moet de omvormer ook over de bijkomende vereisten voor energieopslag beschikken, en dus gehomologeerd worden zowel voor zonne-energie als energie-opslag (cfr hybride omvormers). |  | Si l’on peut également connecter des batteries du côté DC (en parallèle ou en série, de la même ou d'une autre marque), l'onduleur doit également répondre aux exigences supplémentaires en matière de stockage d'énergie, et donc être homologué à la fois pour l'énergie solaire et le stockage d'énergie (cf. onduleurs hybrides).
4. Europese en Belgische wetgeving, en veiligheid van de gebruikers |  | 4. Législation européenne et belge, et la sécurité des utilisateurs
Het is voor fabrikanten van plug&play-toestellen essentieel om te voldoen aan de Europese en Belgische wetgeving, en te waken over de veiligheid van de gebruikers. Het gaat dan onder meer om: |  | Il est essentiel que les fabricants d'appareils plug&play respectent la législation européenne et belge et assurent la sécurité des utilisateurs. Il s’agit alors entre autres de :
| De Europese regels voor elektrisch materiaal, waaronder een CE-markering en een EU-conformiteitsverklaring; |  | La réglementation européenne, notamment le marquage CE et la déclaration de conformité UE;
| De Belgische wetgeving in het bijzonder het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI); |  | La législation belge, en particulier le Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ;
| De nodige vermeldingen en instructies in de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzing van dergelijke systemen om gevaarlijke situaties bij de gebruikers te voorkomen. |  | Les déclarations et instructions nécessaires dans les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation de ces systèmes afin d'éviter tout danger pour les utilisateurs.
Zie ook nieuwsbrief van 17/10/2024 |  | Voir Newsletter du 17/10/2024
Zie ook FAQ over C10/11 (§ 7.2) |  | Voir également FAQ C10/11 (§7.2)

## La liste
Ed. 30/10/2026 | Synergrid LIJST met gehomologeerde plug&play toestellen Aansluiting in België toegelaten vanaf 17.04.2025 |  |  | LISTE Synergrid des appareils plug&play homologués Raccordement en Belgique autorisé à partir du 17.04.2025
| PLUG&PLAY lijst |  | extract van de volledige lijst C10/26 | Liste PLUG&PLAY |  |  |  | extrait de la liste complète C10/26
SYNERGRID referentie-nummer | Merknaam (alfabetische volgorde) | Naam van de serie | Productnaam | Nominaal actief vermogen (W) | Maximum schijnbaar vermogen (VA) | Zonne-panelen | Batterijen | EnFluRi | P1
N° de référence SYNERGRID | Marque (ordre alphabétique) | Nom de la série | Nom du produit | Puissance active nominale (W) | Puissance maximale apparente (VA) | Panneaux solaires | Batteries | EnFluRi | P1
GLV025-06-0001 | AEG | AS-BML09-CM | AS-BML09-CM-0.6K | 600 | 600 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV025-06-0002 | AEG | AS-BML09-CM | AS-BML09-CM | 800 | 800 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV025-06-0003 | AEG | AS-BML09-CM | AS-BML09-CM-1.0K | 1000 | 1000 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV025-06-0004 | AEG | AS-BML09-CM | AS-BML09-CM-1.2K | 1200 | 1200 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV025-06-0005 | AEG | AS-BML09-CM | AS-BML09-CM-1.6K | 1600 | 1600 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV025-06-0006 | AEG | AS-BML09-CM | AS-BML09-CM-2.0K | 2000 | 2000 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV025-06-0007 | AEG | AS-BML09-CM | AS-BML09-CM-2.4K | 2400 | 2400 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV253-11-0001 | AEG | AS-BBL08 | AS-BBL08-3K | 1500 | 1500 |  | X | Chint IDW131 | P1 port
GLV253-11-0002 | AEG | AS-BBL08 | AS-BBL08-6K | 3000 | 3000 |  | X | Chint IDW131 | P1 port
GLV141-11-0001 | AlphaESS | VitaPower | VT1000 | 800 | 1000 | X | X
GLV269-03-0001 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro | A17C1 | 800 | 800 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-03-0002 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus | A17C3 | 800 | 800 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0001 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1 | 800 | 800 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0002 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1-1 | 800 | 800 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0003 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1-2 | 800 | 800 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0004 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1-3 | 800 | 800 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0005 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1-4 | 800 | 800 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0006 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1-5 | 800 | 800 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0007 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1-20 | 1200 | 1200 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0008 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1-20-1 | 1200 | 1200 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0009 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1-20-2 | 1200 | 1200 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0010 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1-20-3 | 1200 | 1200 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0011 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1-20-4 | 1200 | 1200 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-06-0012 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | A17C53Z1-20-5 | 1200 | 1200 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-05-0001 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC | A17C2 | 800 | 800 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-05-0002 | Anker | Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 AC | A17C6 | 1200 | 1200 | X | X | Anker A17X7 | P1 port
GLV269-10-0001 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-8 | 800 | 800 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0002 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-8-1 | 800 | 800 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0003 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-8-2 | 800 | 800 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0004 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-8-3 | 800 | 800 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0005 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-8-4 | 800 | 800 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0006 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-8-5 | 800 | 800 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0007 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-25 | 2500 | 2500 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0008 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-25-1 | 2500 | 2500 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0009 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-25-2 | 2500 | 2500 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0010 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-25-3 | 2500 | 2500 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0011 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-25-4 | 2500 | 2500 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0012 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-25-5 | 2500 | 2500 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0013 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-35 | 3500 | 3680 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0014 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-35-1 | 3500 | 3680 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0015 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-35-2 | 3500 | 3680 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-10-0016 | ANKER SOLIX | Anker SOLIX Solarbank Max AC | A17E23Z1-35-3 | 3500 | 3680 |  | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-09-0001 | Anker Solix | Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro | AE1033Z1-20 | 800 | 800 | X | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV269-09-0002 | Anker Solix | Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro | AE1033Z1 | 2500 | 2500 | X | X | AE1X0310 or AE1X0311 | P1 port
GLV035-03-0001 | APsystems | Microinverter | DS3-H | 960 | 960 | X
GLV035-03-0002 | APsystems | Microinverter | DS3 | 880 | 880 | X
GLV035-03-0003 | APsystems | Microinverter | DS3-L | 730 | 730 | X
GLV035-03-0004 | APsystems | Microinverter | DS3-L-SPE | 500 | 500 | X
GLV035-04-0001 | APsystems | Microinverter | DS3-S | 600 | 600 | X
GLV035-09-0001 | APsystems | EZ1 series | EZ1-H | 960 | 960 | X
GLV035-09-0002 | APsystems | EZ1 series | EZ1-M | 799 | 799 | X
GLV035-09-0003 | APsystems | EZ1 series | EZ1-SPE | 500 | 500 | X
GLV035-09-0004 | APsystems | EZ1 series | EZ1-S | 600 | 600 | X
GLV035-11 -0001 | APsystems | Microinverter | DS3-M | 799 | 799 | X
GLV035-13-0001 | APsystems | EZ1D series | EZ1D-H | 2000 | 2000 | X
GLV035-13-0002 | APsystems | EZ1D series | EZ1D | 1800 | 1800 | X
GLV035-13-0003 | APsystems | EZ1D series | EZ1D-L | 1600 | 1600 | X
GLV035-17-0001 | APsystems | EZ2 series | EZ2 | 2200 | 2200 | X
GLV035-17-0002 | APsystems | QS2 series | QS2 | 2200 | 2200 | X
GLV035-15-0001 | APstorage | EZAC series | EZAC-L | 800 | 800 |  | X | EZAC-L with meter (Shelly Pro 3EM)
GLV035-15-0002 | APstorage | EZAC series | EZAC-M | 1000 | 1000 |  | X | EZAC-L with meter (Shelly Pro 3EM)
GLV035-15-0003 | APstorage | EZAC series | EZAC | 1200 | 1200 |  | X | EZAC-L with meter (Shelly Pro 3EM)
GLV035-16-0001 | APstorage | EZHI series | EZHI-L | 800 | 800 | X | X | EZAC-L with meter (Shelly Pro 3EM)
GLV035-16-0002 | APstorage | EZHI series | EZHI-M | 1000 | 1000 | X | X | EZAC-L with meter (Shelly Pro 3EM)
GLV035-16-0003 | APstorage | EZHI series | EZHI | 1200 | 1200 | X | X | EZAC-L with meter (Shelly Pro 3EM)
GLV301-01-0001 | Astro-Energy Technology | TM-500 | TM-L400M | 400 | 400 | X
GLV301-01-0002 | Astro-Energy Technology | TM-500 | TM-L400Mi | 400 | 400 | X
GLV301-01-0003 | Astro-Energy Technology | TM-500 | TM-L500M | 500 | 500 | X
GLV301-01-0004 | Astro-Energy Technology | TM-500 | TM-L500Mi | 500 | 500 | X
GLV301-01-0005 | Astro-Energy Technology | TM-800 | TM-L800M | 800 | 800 | X
GLV301-01-0006 | Astro-Energy Technology | TM-800 | TM-L800Mi | 800 | 800 | X
GLV299-02-0001 | Avidsen | SORIA Inverter | WVC-400 | 400 | 400 | X
GLV309-01-0001 | CHJPSOLAR | JPM | JPM-800 | 800 | 800 | X
GLV309-01-0002 | CHJPSOLAR | JPM | JPM-900 | 900 | 900 | X
GLV309-01-0003 | CHJPSOLAR | JPM | JPM-1000 | 1000 | 1000 | X
GLV309-01-0004 | CHJPSOLAR | JPM | JPM-1600 | 1600 | 1600 | X
GLV309-01-0005 | CHJPSOLAR | JPM | JPM-2000 | 2000 | 2000 | X
GLV338-01-0001 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-08 | 800 | 800 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0002 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-08-1 | 800 | 800 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0003 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-08-2 | 800 | 800 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0004 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-08-3 | 800 | 800 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0005 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-08-4 | 800 | 800 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0006 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-08-5 | 800 | 800 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0007 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-19 | 1999 | 1999 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0008 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-19-1 | 1999 | 1999 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0009 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-19-2 | 1999 | 1999 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0010 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-19-3 | 1999 | 1999 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0011 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-19-4 | 1999 | 1999 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0012 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-19-5 | 1999 | 1999 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0013 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204 | 2500 | 2500 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0014 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-1 | 2500 | 2500 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0015 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-2 | 2500 | 2500 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0016 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-3 | 2500 | 2500 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0017 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-4 | 2500 | 2500 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV338-01-0018 | Conow | CBE2000 Pro | CME03-2BS204-5 | 2500 | 2500 | X | X | SDM01-TWM-12SS or SDM01-TWM-12TS
GLV308-01-0001 | DAH SOLAR | SOLAR UNIT | DHN-SU800D-G0 | 800 | 800 | x
GLV188-18-0001 | Deye | Micro Inverter | SUN-M60G4-EU-Q0 | 600 | 600 | X
GLV188-18-0002 | Deye | Micro Inverter | SUN-M80G4-EU-Q0 | 800 | 800 | X
GLV188-18-0003 | Deye | Micro Inverter | SUN-M100G4-EU-Q0 | 1000 | 1000 | X
GLV239-06-0001 | EcoFlow | EcoFlow Stream Microinverter | EF-PS-600 | 600 | 600 | X
GLV239-06-0002 | EcoFlow | EcoFlow Stream Microinverter | EF-PS-800 | 800 | 800 | X
GLV239-06-0003 | EcoFlow | EcoFlow Stream Microinverter | EF-PS-1000 | 1000 | 1000 | X
GLV239-07-0001 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM Ultra | EF-EA-HD-U2K-600 | 600 | 600 | X | X | EF-EM-P3-120
GLV239-07-0002 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM Ultra | EF-EA-HD-U2K-800 | 800 | 800 | X | X | EF-EM-P3-120
GLV239-07-0003 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM Pro | EF-EA-HD-P2K-600 | 600 | 600 | X | X | EF-EM-P3-120
GLV239-07-0004 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM Pro | EF-EA-HD-P2K-800 | 800 | 800 | X | X | EF-EM-P3-120
GLV239-07-0005 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM AC Pro | EF-EA-AC-P2K-600 | 600 | 600 |  | X | EF-EM-P3-120
GLV239-07-0006 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM AC Pro | EF-EA-AC-P2K-800 | 800 | 800 |  | X | EF-EM-P3-120
GLV239-08-0001 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM Max | EF-EA-HD-M2K-600 | 600 | 600 | X | X | EF-EM-P3-120 | P1 port
GLV239-08-0002 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM Max | EF-EA-HD-M2K-800 | 800 | 800 | X | X | EF-EM-P3-120 | P1 port
GLV239-08-0003 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM Ultra X | EF-EA-HD-U4K-600 | 600 | 600 | X | X | EF-EM-P3-120 | P1 port
GLV239-08-0004 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM Ultra X | EF-EA-HD-U4K-800 | 800 | 800 | X | X | EF-EM-P3-120 | P1 port
GLV239-08-0005 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM AC | EF-EA-AC-2K-600 | 600 | 600 |  | X | EF-EM-P3-120 | P1 port
GLV239-08-0006 | ECOFLOW | EcoFlow STREAM AC | EF-EA-AC-2K-800 | 800 | 800 |  | X | EF-EM-P3-120 | P1 port
GLV005-14-0001 | Enphase | IQ8-Series Microinverters | IQ8HC-72-M-INT with IQ-BALC-1P-WE or IQ-BALC-1P-CE | 380 | 380 | X
GLV095-04-0001 | Envertech | EVT | EVT1600SE | 1600 | 1600 | X
GLV095-04-0002 | Envertech | EVT | EVT1800SE | 1800 | 1800 | X
GLV095-04-0003 | Envertech | EVT | EVT2000SE | 2000 | 2000 | X
GLV095-04-0004 | Envertech | EVT | EVT2000 | 2000 | 2000 | X
GLV095-01-0001 | Envertech | Grid-Connected PV Inverter | EVT 300 MODULE | 300 | 333 | X
GLV095-01-0002 | Envertech | Grid-Connected PV Inverter | EVT 360 MODULE | 360 | 400 | X
GLV095-01-0003 | Envertech | Grid-Connected PV Inverter | EVT 560 MODULE | 560 | 622 | X
GLV095-01-0004 | Envertech | Grid-Connected PV Inverter | EVT 600 MODULE | 600 | 666 | X
GLV095-01-0005 | Envertech | Grid-Connected PV Inverter | EVT 660 MODULE | 660 | 733 | X
GLV095-01-0006 | Envertech | Grid-Connected PV Inverter | EVT 720 MODULE | 720 | 800 | X
GLV095-01-0007 | Envertech | Grid-Connected PV Inverter | EVT 800 MODULE | 800 | 888 | X
GLV095-01-0008 | Envertech | Grid-Connected PV Inverter | EVT 1200 MODULE | 1200 | 1333 | X
GLV095-01-0009 | Envertech | Grid-Connected PV Inverter | EVT 1400 MODULE | 1400 | 1555 | X
GLV095-01-0010 | Envertech | Grid-Connected PV Inverter | EVT 1500 MODULE | 1500 | 1666 | X
GLV095-02-0001 | Envertech | EVT | EVT400 | 400 | 440 | X
GLV095-03-0001 | Envertech | EVT | EVT350 | 350 | 385 | X
GLV095-03-0002 | Envertech | EVT | EVT450 | 450 | 495 | X
GLV095-03-0003 | Envertech | EVT | EVT500 | 500 | 550 | X
GLV095-03-0004 | Envertech | EVT | EVT800SE | 800 | 888 | X
GLV095-03-0005 | Envertech | EVT | EVT1000 | 1000 | 1100 | X
GLV120-30-0008 | Estar Energy | ES | ES-600-W | 600 | 600 | X
GLV120-30-0009 | Estar Energy | ES | ES-800-W | 800 | 800 | X
GLV120-30-0010 | Estar Energy | ES | ES-1000-W | 1000 | 1000 | X
GLV120-30-0011 | Estar Energy | ES | ES-1600-W | 1600 | 1600 | X
GLV120-30-0012 | Estar Energy | ES | ES-1800-W | 1800 | 1800 | X
GLV120-30-0013 | Estar Energy | ES | ES-2000-W | 2000 | 2000 | X
GLV120-30-0014 | Estar Energy | ES | ES-2200-W | 2200 | 2200 | X
GLV175-24-0001 | FOXESS | Plugsie Series | Plugsie V1.0 | 800 | 800 |  | X | Smart meter DDSU666 | P1 port
GLV175-25-0001 | FOXESS | MQ2200 | MQ2200-M-H | 800 | 800 | X | X | Smart meter DDSU666 | P1 port
GLV175-25-0002 | FOXESS | MQ2200 | MQ2200-M-AC | 800 | 800 |  | X | Smart meter DDSU666 | P1 port
GLV175-25-0003 | FOXESS | S22 | S22-M-H | 800 | 800 | X | X | Smart meter DDSU666 | P1 port
GLV175-25-0004 | FOXESS | S22 | S22-M-AC | 800 | 800 |  | X | Smart meter DDSU666 | P1 port
GLV175-25-0005 | FOXESS | AVO 22 | AVO 22-M-H | 800 | 800 | X | X | Smart meter DDSU666 | P1 port
GLV175-25-0006 | FOXESS | AVO 22 | AVO 22-M-AC | 800 | 800 |  | X | Smart meter DDSU666 | P1 port
GLV032-29-0001 | GOODWE | Micro Inverter | GW0.799K-MIS-G10 | 799 | 799 | X
GLV032-33-0001 | GOODWE | ESA-Athena | GW0.8/1.9-ESA-PS-G10 | 800 | 800 | X | X | Shelly pro 3 EM | P1 port
GLV032-33-0002 | GOODWE | ESA-Athena | GW0.8/3.8-ESA-PS-G10 | 800 | 800 | X | X | Shelly pro 3 EM | P1 port
GLV032-33-0003 | GOODWE | ESA-Athena | GW0.8/5.7-ESA-PS-G10 | 800 | 800 | X | X | Shelly pro 3 EM | P1 port
GLV032-33-0004 | GOODWE | ESA-Athena | GW0.8/7.6-ESA-PS-G10 | 800 | 800 | X | X | Shelly pro 3 EM | P1 port
GLV032-33-0005 | GOODWE | ESA-Athena | GW0.8/9.6-ESA-PS-G10 | 800 | 800 | X | X | Shelly pro 3 EM | P1 port
GLV044-24-0001 | Growatt | NEO | NEO 600M-X | 600 | 600 | X | X
GLV044-24-0002 | Growatt | NEO | NEO 800M-X | 800 | 800 | X | X
GLV044-24-0003 | Growatt | NEO | NEO 1000M-X | 1000 | 1000 | X | X
GLV044-30-0001 | Growatt | NEXA | NEXA 2000 | 800 | 800 | X | X | Energy meter SEM5-1, Shelly Pro 3EM | P1 port
GLV044-36-0001 | Growatt | AURA | AURA 5000-800 | 800 | 800 |  | X | Energy meter SEM5-1, Shelly Pro 3EM | P1 port
GLV044-36-0002 | Growatt | AURA | AURA 5000-2500 | 2500 | 2500 |  | X | Energy meter SEM5-1, Shelly Pro 3EM | P1 port
GLV120-29-0004 | HERF | HERF-xxxNW | HERF-600NW | 600 | 600 | X
GLV120-29-0005 | HERF | HERF-xxxNW | HERF-800NW | 800 | 800 | X
GLV120-29-0006 | HERF | HERF-xxxNW | HERF-1000NW | 1000 | 1000 | X
GLV253-10-0001 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC-800 | 800 | 800 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0002 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC-800-BP-1 | 800 | 800 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0003 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC-800-BP-2 | 800 | 800 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0004 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC-800-BP-3 | 800 | 800 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0005 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC-800-BP-4 | 800 | 800 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0006 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC-800-BP-5 | 800 | 800 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0007 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC | 1500 | 1500 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0008 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC-BP-1 | 3000 | 3000 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0009 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC-BP-2 | 3000 | 3000 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0010 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC-BP-3 | 3000 | 3000 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0011 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC-BP-4 | 3000 | 3000 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0012 | HYXI POWER | HYXI Halo | HYX-MS3000AC-BP-5 | 3000 | 3000 |  | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0013 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000-800 | 800 | 800 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0014 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000-800-BP-1 | 800 | 800 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0015 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000-800-BP-2 | 800 | 800 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0016 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000-800-BP-3 | 800 | 800 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0017 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000-800-BP-4 | 800 | 800 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0018 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000-800-BP-5 | 800 | 800 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0019 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000 | 1500 | 1500 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0020 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000-BP-1 | 1500 | 1500 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0021 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000-BP-2 | 1500 | 1500 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0022 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000-BP-3 | 1500 | 1500 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0023 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000-BP-4 | 1500 | 1500 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV253-10-0024 | HYXI POWER | HYXI Halo PV | HYX-MS3000-BP-5 | 1500 | 1500 | X | X | CHINT IDW131 | P1 port
GLV311-01-0001 | HomeWizard | Plug-in Battery | HWE-BAT-11 | 800 | 889 |  | X | HWE-KWH3 or HWE-KWH1 | P1 port
GLV120-15-0001 | Hoymiles | HMS | HMS-1000W-2T | 1000 | 1000 | X
GLV120-15-0002 | Hoymiles | HMS | HMS-900W-2T | 900 | 900 | X
GLV120-15-0003 | Hoymiles | HMS | HMS-800W-2T | 800 | 800 | X
GLV120-15-0004 | Hoymiles | HMS | HMS-700W-2T | 700 | 700 | X
GLV120-15-0005 | Hoymiles | HMS | HMS-600W-2T | 600 | 600 | X
GLV120-19-0001 | Hoymiles | MIS | MIS-300-1T | 300 | 300 | X
GLV120-19-0002 | Hoymiles | MIS | MIS-350-1T | 350 | 350 | X
GLV120-19-0003 | Hoymiles | MIS | MIS-400-1T | 400 | 400 | X
GLV120-19-0004 | Hoymiles | MIS | MIS-450-1T | 450 | 450 | X
GLV120-19-0005 | Hoymiles | MIS | MIS-500-1T | 500 | 500 | X
GLV120-19-0006 | Hoymiles | MIS | MIS-300-1A | 300 | 300 | X
GLV120-19-0007 | Hoymiles | MIS | MIS-350-1A | 350 | 350 | X
GLV120-19-0008 | Hoymiles | MIS | MIS-400-1A | 400 | 400 | X
GLV120-19-0009 | Hoymiles | MIS | MIS-450-1A | 450 | 450 | X
GLV120-19-0010 | Hoymiles | MIS | MIS-500-1A | 500 | 500 | X
GLV120-20-0001 | Hoymiles | HMS | HMS-1600-4WB | 1600 | 1600 | X
GLV120-20-0002 | Hoymiles | HMS | HMS-1800-4WB | 1800 | 1800 | X
GLV120-20-0003 | Hoymiles | HMS | HMS-2000-4WB | 2000 | 2000 | X
GLV120-21-0001 | Hoymiles | HMS | HMS-600-2WB | 600 | 600 | X
GLV120-21-0002 | Hoymiles | HMS | HMS-700-2WB | 700 | 700 | X
GLV120-21-0003 | Hoymiles | HMS | HMS-800-2WB | 800 | 800 | X
GLV120-21-0004 | Hoymiles | HMS | HMS-900-2WB | 900 | 900 | X
GLV120-21-0005 | Hoymiles | HMS | HMS-1000-2WB | 1000 | 1000 | X
GLV120-22-0001 | Hoymiles | HMS | HMS-300-1WB | 300 | 300 | X
GLV120-22-0002 | Hoymiles | HMS | HMS-350-1WB | 350 | 350 | X
GLV120-22-0003 | Hoymiles | HMS | HMS-400-1WB | 400 | 400 | X
GLV120-22-0004 | Hoymiles | HMS | HMS-450-1WB | 450 | 450 | X
GLV120-22-0005 | Hoymiles | HMS | HMS-500-1WB | 500 | 500 | X
GLV120-23-0001 | Hoymiles | Microinverter Energy Storage System | MS-A2-FX | 800 | 800 |  | X | Wireless Smart Meter Shelly Pro 3EM
GLV120-28-0001 | Hoymiles | HMS | HMS-300W-1T | 300 | 300 | X
GLV120-28-0002 | Hoymiles | HMS | HMS-350W-1T | 350 | 350 | X
GLV120-28-0003 | Hoymiles | HMS | HMS-400W-1T | 400 | 400 | X
GLV120-28-0004 | Hoymiles | HMS | HMS-450W-1T | 450 | 450 | X
GLV120-28-0005 | Hoymiles | HMS | HMS-500W-1T | 500 | 500 | X
GLV120-34-0001 | Hoymiles | HMS | HMS-300BM | 300 | 300 | X
GLV120-34-0002 | Hoymiles | HMS | HMS-350BM | 350 | 350 | X
GLV120-34-0003 | Hoymiles | HMS | HMS-400BM | 400 | 400 | X
GLV120-34-0004 | Hoymiles | HMS | HMS-450BM | 450 | 450 | X
GLV120-34-0005 | Hoymiles | HMS | HMS-500BM | 500 | 500 | X
GLV120-37-0001 | Hoymiles | HiFlow Microinverter | HF-800-WB | 800 | 800 | x
GLV120-33-0001 | Hoymiles | HB | HB-1920-AC-SV | 800 | 800 |  | X | Wireless Smart Meter Everhome Ecotracker P1 | P1 port
GLV120-44-0001 | Hoymiles | HiBattery 4020 X | HB-4020-X | 800 | 800 | X | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0002 | Hoymiles | HiBattery 4020 X | HB-4020-X-1 | 800 | 800 | X | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0003 | Hoymiles | HiBattery 4020 X | HB-4020-X-2 | 800 | 800 | X | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0004 | Hoymiles | HiBattery 4020 X | HB-4020-X-3 | 800 | 800 | X | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0005 | Hoymiles | HiBattery 4020 X | HB-4020-XM | 2500 | 2500 | X | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0006 | Hoymiles | HiBattery 4020 X | HB-4020-XM-1 | 2500 | 2500 | X | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0007 | Hoymiles | HiBattery 4020 X | HB-4020-XM-2 | 2500 | 2500 | X | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0008 | Hoymiles | HiBattery 4020 X | HB-4020-XM-3 | 2500 | 2500 | X | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0009 | Hoymiles | HiBattery 4020 AC | HB-4020-AC | 800 | 800 |  | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0010 | Hoymiles | HiBattery 4020 AC | HB-4020-AC-1 | 800 | 800 |  | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0011 | Hoymiles | HiBattery 4020 AC | HB-4020-AC-2 | 800 | 800 |  | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0012 | Hoymiles | HiBattery 4020 AC | HB-4020-AC-3 | 800 | 800 |  | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0013 | Hoymiles | HiBattery 4020 AC | HB-4020-ACM | 2500 | 2500 |  | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0014 | Hoymiles | HiBattery 4020 AC | HB-4020-ACM-1 | 2500 | 2500 |  | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0015 | Hoymiles | HiBattery 4020 AC | HB-4020-ACM-2 | 2500 | 2500 |  | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV120-44-0016 | Hoymiles | HiBattery 4020 AC | HB-4020-ACM-3 | 2500 | 2500 |  | X | SEM1-WL-2 or HMeter-P1-W | P1 port
GLV307-08-0001 | iGarden | PLUG | PLUG 5120 | 2400 | 2400 | X | X | SMeter-RS06 /RS07/ RS02 or RC01 | P1 port
GLV307-08-0002 | iGarden | PLUG | PLUG 2560 | 2400 | 2400 | X | X | SMeter-RS06 /RS07/ RS02 or RC01 | P1 port
GLV337-01-0001 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2000A | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-01-0002 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2000A-1 | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-01-0003 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2000A-2 | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-01-0004 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2000A-3 | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-01-0005 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2000A-4 | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-01-0006 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2000A-5 | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-01-0007 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2000A1 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-01-0008 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2000A1-1 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-01-0009 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2000A1-2 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-01-0010 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2000A1-3 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-01-0011 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2000A1-4 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-01-0012 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2000A1-5 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0001 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2000B | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0002 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2000B-1 | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0003 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2000B-2 | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0004 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2000B-3 | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0005 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2000B-4 | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0006 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2000B-5 | 800 | 800 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0007 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2000B1 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0008 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2000B1-1 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0009 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2000B1-2 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0010 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2000B1-3 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0011 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2000B1-4 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-03-0012 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2000B1-5 | 800 | 800 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0001 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2400A | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0002 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2400A-1 | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0003 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2400A-2 | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0004 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2400A-3 | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0005 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2400A-4 | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0006 | Indevolt | SolidFlex 2000 | PG-2400A-5 | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0007 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2400A1 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0008 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2400A1-1 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0009 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2400A1-2 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0010 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2400A1-3 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0011 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2400A1-4 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-02-0012 | Indevolt | SolidFlex 2000 Eco | PG-2400A1-5 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0001 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2400B | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0002 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2400B-1 | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0003 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2400B-2 | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0004 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2400B-3 | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0005 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2400B-4 | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0006 | Indevolt | PowerFlex 2000 | PG-2400B-5 | 2400 | 2400 | X | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0007 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2400B1 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0008 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2400B1-1 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0009 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2400B1-2 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0010 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2400B1-3 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0011 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2400B1-4 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV337-04-0012 | Indevolt | PowerFlex 2000 Eco | PG-2400B1-5 | 2400 | 2400 |  | X | Indevolt smart meter SMD3 | P1 port
GLV329-04-0001 | Jackery | Jackery SolarVault 3 Pro | JS3-2500PA-GY | 800 | 800 | X | X | JA-IOT1PA, JA-IOT3PB, JA-IOT3PA | P1 port
GLV329-04-0002 | Jackery | Jackery SolarVault 3 Pro | JS3-2500PA-GY-20 | 1200 | 1200 | X | X | JA-IOT1PA, JA-IOT3PB, JA-IOT3PA | P1 port
GLV329-05-0001 | Jackery | Jackery SolarVault 3 Pro Max | JS3-2500PMA-GY-25 | 800 | 800 | X | X | JA-IOT1PA, JA-IOT3PB, JA-IOT3PA | P1 port
GLV329-05-0002 | Jackery | Jackery SolarVault 3 Pro Max | JS3-2500PMA-GY-15 | 1500 | 1500 | X | X | JA-IOT1PA, JA-IOT3PB, JA-IOT3PA | P1 port
GLV329-05-0003 | Jackery | Jackery SolarVault 3 Pro Max | JS3-2500PMA-GY | 2500 | 2500 | X | X | JA-IOT1PA, JA-IOT3PB, JA-IOT3PA | P1 port
GLV329-05-0004 | Jackery | Jackery SolarVault 3 Pro Max AC | JS3-2500PMB-GY-25 | 800 | 800 |  | X | JA-IOT1PA, JA-IOT3PB, JA-IOT3PA | P1 port
GLV329-05-0005 | Jackery | Jackery SolarVault 3 Pro Max AC | JS3-2500PMB-GY-15 | 1500 | 1500 |  | X | JA-IOT1PA, JA-IOT3PB, JA-IOT3PA | P1 port
GLV329-05-0006 | Jackery | Jackery SolarVault 3 Pro Max AC | JS3-2500PMB-GY | 2500 | 2500 |  | X | JA-IOT1PA, JA-IOT3PB, JA-IOT3PA | P1 port
GLV328-01-0001 | Jiayu Energy Technology Co., Ltd | PV Microinverter | JMI-800 | 800 | 800 | X |  | Smart meter Shelly Pro EM-50
GLV328-02-0001 | Jiayu Energy Technology Co., Ltd | JET Energy Storage System | GreenArk Pro JMSS-2400 | 2400 | 2400 | X | X | Shelly Pro EM-50, Shelly Pro 3EM | P1 port
GLV328-02-0002 | Jiayu Energy Technology Co., Ltd | JET Energy Storage System | GreenArk JMSSAC-2400 | 2400 | 2400 |  | X | Shelly Pro EM-50, Shelly Pro 3EM | P1 port
GLV299-01-0001 | KARSTSOLAR | SORIA inverter | KSMI-400 | 400 | 400 | X
GLV299-01-0002 | KARSTSOLAR | SORIA inverter | KSMI-500 | 500 | 500 | X
GLV355-01-0001 | Lunergy | Lunergy Hub | Lunergy Hub 2400 AC | 2400 | 2400 |  | X | Lunergy SMeter-RS06 | P1 port
GLV265-07-0001 | MARSTEK | Venus-C energy cube | MST-BIE2.5-0800 | 800 | 800 |  | X | external CT +TPM-100CTW
GLV265-07-0003 | MARSTEK | Venus-C energy cube | MST-BIE2.5-2500 | 2500 | 2500 |  | X | external CT +TPM-100CTW
GLV265-07-0002 | MARSTEK | Venus-E energy cube | MST-BIE5-0800 | 800 | 800 |  | X | external CT +TPM-100CTW
GLV265-07-0004 | MARSTEK | Venus-E energy cube | MST-BIE5-2500 | 2500 | 2500 |  | X | external CT +TPM-100CTW
GLV265-11-0001 | MARSTEK | Venus-A energy storage system | MST-HIE2.0-0800 | 1200 | 1320 | X | X | MARSTEK CT003 Smart meter reader SMR-P1 | P1 port
GLV265-14-0001 | MARSTEK | Venus E Mini | MST-BIE2-1500 | 1500 | 1500 |  | X | TPM-100CTW | P1 port
GLV335-01-0001 | MyGrid | ModuleOne S0 Docking Unit | M1S0CI001 | 800 | 800 |  | X | Shelly Pro 3EM | P1 port
GLV335-02-0001 | MyGrid | Energy Storage System | ModuleTwo | 800 | 800 | X | X | Shelly Pro 3EM | P1 port
GLV304-01-0001 | NEP | BDM | BDM-300 | 300 | 300 | X
GLV304-01-0002 | NEP | BDM | BDM-350 | 350 | 350 | X
GLV304-01-0003 | NEP | BDM | BDM-400 | 400 | 400 | X
GLV105-23-0001 | SolaX Power | X1-Micro 2 in 1 | X1-Micro 800 | 800 | 800 | X
GLV105-23-0002 | SolaX Power | X1-Micro 2 in 1 | X1-Micro 900 | 900 | 900 | X
GLV105-23-0003 | SolaX Power | X1-Micro 2 in 1 | X1-Micro 1000 | 1000 | 1000 | X
GLV105-23-0004 | SolaX Power | X1-Micro 2 in 1 | X1-Micro 1200 | 1200 | 1200 | X
GLV231-07-0001 | Sigenergy | SigenMicro Inverter | SigenMicro 400 | 400 | 400 | X
GLV231-07-0002 | Sigenergy | SigenMicro Inverter | SigenMicro 500 | 500 | 500 | X
GLV231-07-0003 | Sigenergy | SigenMicro Inverter | SigenMicro 800 | 800 | 800 | X
GLV231-07-0004 | Sigenergy | SigenMicro Inverter | SigenMicro 1000 | 1000 | 1000 | X
GLV314-01-0001 | Solenso | SG | SG400 | 400 | 400 | X
GLV314-01-0002 | Solenso | SG | SG450 | 450 | 450 | X
GLV314-01-0003 | Solenso | SG | SG500 | 500 | 500 | X
GLV314-01-0004 | Solenso | SG | SG800 | 800 | 800 | X
GLV314-01-0005 | Solenso | SG | SG900 | 900 | 900 | X
GLV314-01-0006 | Solenso | SG | SG1000 | 1000 | 1000 | X
GLV314-01-0007 | Solenso | SG | SG1600 | 1600 | 1600 | X
GLV314-01-0008 | Solenso | SG | SG2000 | 2000 | 2000 | X
GLV304-02-0001 | Sunflower Solar | BDM | BDM-400 | 400 | 400 | X
GLV070-19-0001 | Sungrow | Micro Inverters | S450S | 450 | 450 | X
GLV070-19-0002 | Sungrow | Micro Inverters | S800S | 800 | 800 | X
GLV070-33-0001 | Sungrow | Minicube 2000 | SM800H | 800 | 800 | X | X | Shelly Pro 3EM
GLV288-03-0001 | SUNPURA | S2400 | S2400 (600) | 600 | 600 | X | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0002 | SUNPURA | S2400 | S2400 (800) | 800 | 800 | X | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0003 | SUNPURA | S2400 | S2400 (1000) | 1000 | 1000 | X | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0004 | SUNPURA | S2400 | S2400 (1200) | 1200 | 1200 | X | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0005 | SUNPURA | S2400 | S2400 (1600) | 1600 | 1600 | X | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0006 | SUNPURA | S2400 | S2400 (2000) | 2000 | 2000 | X | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0007 | SUNPURA | S2400 | S2400 (2400) | 2400 | 2400 | X | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0008 | SUNPURA | S2400 AC | S2400 AC (600) | 600 | 600 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0009 | SUNPURA | S2400 AC | S2400 AC (800) | 800 | 800 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0010 | SUNPURA | S2400 AC | S2400 AC (1000) | 1000 | 1000 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0011 | SUNPURA | S2400 AC | S2400 AC (1200) | 1200 | 1200 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0012 | SUNPURA | S2400 AC | S2400 AC (1600) | 1600 | 1600 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0013 | SUNPURA | S2400 AC | S2400 AC (2000) | 2000 | 2000 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV288-03-0014 | SUNPURA | S2400 AC | S2400 AC (2400) | 2400 | 2400 |  | X | Smart meter: SMeter-RC01 | P1 port
GLV120-27-0001 | Supersola | Supersola Plug&Play Solar Panel | Advanced 370WP | 350 | 350 | X
GLV165-06-0001 | TSUN | TSOL-MX500 Series | TSOL-MX400 | 400 | 400 | X
GLV165-06-0002 | TSUN | TSOL-MX500 Series | TSOL-MX450 | 450 | 450 | X
GLV165-06-0003 | TSUN | TSOL-MX500 Series | TSOL-MX500 | 500 | 500 | X
GLV165-06-0004 | TSUN | TSOL-MX500 Series | TSOL-MX400 Balcony | 400 | 400 | X
GLV165-06-0005 | TSUN | TSOL-MX500 Series | TSOL-MX450 Balcony | 450 | 450 | X
GLV165-06-0006 | TSUN | TSOL-MX500 Series | TSOL-MX500 Balcony | 500 | 500 | X
GLV165-07-0001 | TSUN | TSOL-MX1000 Series | TSOL-MX800 | 800 | 800 | X
GLV165-07-0002 | TSUN | TSOL-MX1000 Series | TSOL-MX900 | 900 | 900 | X
GLV165-07-0003 | TSUN | TSOL-MX1000 Series | TSOL-MX1000 | 1000 | 1000 | X
GLV165-07-0004 | TSUN | TSOL-MX1000 Series | TSOL-MX800 Balcony | 800 | 800 | X
GLV165-07-0005 | TSUN | TSOL-MX1000 Series | TSOL-MX900 Balcony | 900 | 900 | X
GLV165-07-0006 | TSUN | TSOL-MX1000 Series | TSOL-MX1000 Balcony | 1000 | 1000 | X
GLV165-08-0001 | TSUN | TSOL-MS800 Series | TSOL-MS300 Balcony | 300 | 300 | X
GLV165-08-0002 | TSUN | TSOL-MS800 Series | TSOL-MS350 Balcony | 350 | 350 | X
GLV165-08-0003 | TSUN | TSOL-MS800 Series | TSOL-MS400 Balcony | 400 | 400 | X
GLV165-08-0004 | TSUN | TSOL-MS800 Series | TSOL-MS600 Balcony | 600 | 600 | X
GLV165-08-0005 | TSUN | TSOL-MS800 Series | TSOL-MS700 Balcony | 700 | 700 | X
GLV165-08-0006 | TSUN | TSOL-MS800 Series | TSOL-MS800 Balcony | 800 | 800 | X
GLV165-09-0001 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK400-Air (A) | 400 | 400 | X
GLV165-09-0002 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK400-Air (V) | 400 | 400 | X
GLV165-09-0003 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK400-BA | 400 | 400 | X
GLV165-09-0004 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK400-BV | 400 | 400 | X
GLV165-09-0005 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK400-P | 400 | 400 | X
GLV165-09-0006 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK400-T | 400 | 400 | X
GLV165-09-0007 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK400-U | 400 | 400 | X
GLV165-09-0008 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK800-Air (A) | 800 | 800 | X
GLV165-09-0009 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK800-Air (V) | 800 | 800 | X
GLV165-09-0010 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK800-BA | 800 | 800 | X
GLV165-09-0011 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK800-BV | 800 | 800 | X
GLV165-09-0012 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK800-P | 800 | 800 | X
GLV165-09-0013 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK800-T | 800 | 800 | X
GLV165-09-0014 | TSUN | ESK Series | TSOL-ESK800-U | 800 | 800 | X
GLV165-10-0001 | TSUN | TSOL-MAUxxxDE Series | TSOL-MAU1000DE | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0002 | TSUN | TSOL-MAUxxxDE Series | TSOL-MAU1000DE-B1 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0003 | TSUN | TSOL-MAUxxxDE Series | TSOL-MAU1000DE-B2 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0004 | TSUN | TSOL-MAUxxxDE Series | TSOL-MAU1000DE-B3 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0005 | TSUN | TSOL-MAUxxxDE Series | TSOL-MAU1000DE-B4 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0006 | TSUN | TSOL-MAUxxxDE Series | TSOL-MAU2000DE | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0007 | TSUN | TSOL-MAUxxxDE Series | TSOL-MAU2000DE-B1 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0008 | TSUN | TSOL-MAUxxxDE Series | TSOL-MAU2000DE-B2 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0009 | TSUN | TSOL-MAUxxxDE Series | TSOL-MAU2000DE-B3 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0010 | TSUN | TSOL-MAUxxxDE Series | TSOL-MAU2000DE-B4 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0011 | TSUN | TSOL-MAUxxx Series | TSOL-MAU1000 | 1000 | 1000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0012 | TSUN | TSOL-MAUxxx Series | TSOL-MAU1000-B1 | 1000 | 1000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0013 | TSUN | TSOL-MAUxxx Series | TSOL-MAU1000-B2 | 1000 | 1000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0014 | TSUN | TSOL-MAUxxx Series | TSOL-MAU1000-B3 | 1000 | 1000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0015 | TSUN | TSOL-MAUxxx Series | TSOL-MAU1000-B4 | 1000 | 1000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0016 | TSUN | TSOL-MAUxxx Series | TSOL-MAU2000 | 2000 | 2000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0017 | TSUN | TSOL-MAUxxx Series | TSOL-MAU2000-B1 | 2000 | 2000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0018 | TSUN | TSOL-MAUxxx Series | TSOL-MAU2000-B2 | 2000 | 2000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0019 | TSUN | TSOL-MAUxxx Series | TSOL-MAU2000-B3 | 2000 | 2000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0020 | TSUN | TSOL-MAUxxx Series | TSOL-MAU2000-B4 | 2000 | 2000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0021 | TSUN | TSOL-MSUxxxDE Series | TSOL-MSU1000DE | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0022 | TSUN | TSOL-MSUxxxDE Series | TSOL-MSU1000DE-B1 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0023 | TSUN | TSOL-MSUxxxDE Series | TSOL-MSU1000DE-B2 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0024 | TSUN | TSOL-MSUxxxDE Series | TSOL-MSU1000DE-B3 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0025 | TSUN | TSOL-MSUxxxDE Series | TSOL-MSU1000DE-B4 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0026 | TSUN | TSOL-MSUxxxDE Series | TSOL-MSU2000DE | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0027 | TSUN | TSOL-MSUxxxDE Series | TSOL-MSU2000DE-B1 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0028 | TSUN | TSOL-MSUxxxDE Series | TSOL-MSU2000DE-B2 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0029 | TSUN | TSOL-MSUxxxDE Series | TSOL-MSU2000DE-B3 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0030 | TSUN | TSOL-MSUxxxDE Series | TSOL-MSU2000DE-B4 | 800 | 800 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0031 | TSUN | TSOL-MSUxxx Series | TSOL-MSU1000 | 1000 | 1000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0032 | TSUN | TSOL-MSUxxx Series | TSOL-MSU1000-B1 | 1000 | 1000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0033 | TSUN | TSOL-MSUxxx Series | TSOL-MSU1000-B2 | 1000 | 1000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0034 | TSUN | TSOL-MSUxxx Series | TSOL-MSU1000-B3 | 1000 | 1000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0035 | TSUN | TSOL-MSUxxx Series | TSOL-MSU1000-B4 | 1000 | 1000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0036 | TSUN | TSOL-MSUxxx Series | TSOL-MSU2000 | 2000 | 2000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0037 | TSUN | TSOL-MSUxxx Series | TSOL-MSU2000-B1 | 2000 | 2000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0038 | TSUN | TSOL-MSUxxx Series | TSOL-MSU2000-B2 | 2000 | 2000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0039 | TSUN | TSOL-MSUxxx Series | TSOL-MSU2000-B3 | 2000 | 2000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-10-0040 | TSUN | TSOL-MSUxxx Series | TSOL-MSU2000-B4 | 2000 | 2000 | X | X | PEEM-S100, ADL200N-CT, Shelly Pro EM-50 | P1 port
GLV165-11-0001 | TSUN | TSOL-MX | TSOL-MX800Lite | 800 | 800 | X
GLV165-14-0001 | TSUN | TSOL-MAU5000 | TSOL-MAU5000 | 800 | 800 |  | X | PEEM-T01, Smeter-RS07 | P1 port
GLV165-14-0002 | TSUN | TSOL-MAU5000 | TSOL-MAU5000-M | 2500 | 2500 |  | X | PEEM-T01, Smeter-RS08 | P1 port
GLV330-01-0001 | Uhome | Uhome-DINV024 | Uhome-DINV024-B3 | 2400 | 2400 | X | X | Integrated PCS
GLV310-01-0001 | VaySunic | VM-P2 Series | VM600WE-P2 | 600 | 600 | X
GLV310-01-0002 | VaySunic | VM-P2 Series | VM700WE-P2 | 700 | 700 | X
GLV310-01-0003 | VaySunic | VM-P2 Series | VM800WE-P2 | 800 | 800 | X
GLV310-01-0004 | VaySunic | VM-P2 Series | VM900WE-P2 | 900 | 900 | X
GLV310-01-0005 | VaySunic | VM-P2 Series | VM1000WE-P2 | 1000 | 1000 | X
GLV310-01-0006 | VaySunic | VM-P2 Series | VM600BE-P2 | 600 | 600 | X
GLV310-01-0007 | VaySunic | VM-P2 Series | VM700BE-P2 | 700 | 700 | X
GLV310-01-0008 | VaySunic | VM-P2 Series | VM800BE-P2 | 800 | 800 | X
GLV310-01-0009 | VaySunic | VM-P2 Series | VM900BE-P2 | 900 | 900 | X
GLV310-01-0010 | VaySunic | VM-P2 Series | VM1000BE-P2 | 1000 | 1000 | X
GLV310-02-0001 | VaySunic | VM-P4 Series | VM2000W-P4 | 2000 | 2000 | X
GLV310-02-0002 | VaySunic | VM-P4 Series | VM2100W-P4 | 2100 | 2100 | X
GLV310-02-0003 | VaySunic | VM-P4 Series | VM2250W-P4 | 2250 | 2250 | X
GLV310-02-0004 | VaySunic | VM-P4 Series | VM2000WE-P4 | 2000 | 2000 | X
GLV310-02-0005 | VaySunic | VM-P4 Series | VM2100WE-P4 | 2100 | 2100 | X
GLV310-02-0006 | VaySunic | VM-P4 Series | VM2250WE-P4 | 2250 | 2250 | X
GLV346-01-0001 | VOLTDEER | SR | SR2000 | 2400 | 2400 | X | X | SMeter-RC01, SMeter-RS07 | P1 port
GLV346-01-0002 | VOLTDEER | SR | SR5000 | 2400 | 2400 | X | X | SMeter-RC01, SMeter-RS08 | P1 port
GLV346-01-0003 | VOLTDEER | SR | SR2000-AC | 2400 | 2400 |  | X | SMeter-RC01, SMeter-RS09 | P1 port
GLV346-01-0004 | VOLTDEER | SR | SR5000-AC | 2400 | 2400 |  | X | SMeter-RC01, SMeter-RS10 | P1 port
GLV346-02-0001 | VOLTDEER | SR Pro | SR5000 Pro-0800 | 800 | 800 |  | X | SMeter-RC01, SMeter-RS11 | P1 port
GLV346-02-0002 | VOLTDEER | SR Pro | SR5000 Pro-2500 | 2500 | 2500 |  | X | SMeter-RC01, SMeter-RS12 | P1 port
GLV300-01-0001 | Zendure | Hyper 2000 Hybrid Inverter | ZDHYP2000 | 1200 | 1200 | X | X | Shelly Pro 3 EM | P1 port
GLV300-03-0001 | Zendure | SolarFlow 2400 AC Coupled Inverter | ZDSF2400AC | 2400 | 2400 |  | X | Shelly Pro 3 EM | P1 port
GLV300-02-0001 | Zendure | SolarFlow800 | ZDSF800 | 800 | 800 | X | X | Zendure Smart Meter 3CTs (ZDSMCT) | P1 port
GLV300-04-0001 | Zendure | SolarFlow 800 Plus Power Station | ZDSF800PLS | 800 | 800 | X | X | Zendure Smart Meter CTs, Shelly Pro 3 EM | P1 port
GLV300-06-0001 | Zendure | SolarFlow 2400 AC+ Power Station | ZDSF2400AC+-800 | 800 | 800 |  | X | Zendure Smart CT, Shelly 3 Pro EM | P1 port
GLV300-06-0002 | Zendure | SolarFlow 2400 AC+ Power Station | ZDSF2400AC+ | 2400 | 2400 |  | X | Zendure Smart CT, Shelly 3 Pro EM | P1 port
GLV300-05-0001 | ZENDURE | SolarFlow 1600 AC+ Power Station | ZDA2509-800 | 800 | 800 |  | X | Zendure Smart CT, Shelly 3 Pro EM | P1 port
GLV300-05-0002 | ZENDURE | SolarFlow 1600 AC+ Power Station | ZDSF1600AC+ | 1600 | 1600 |  | X | Zendure Smart CT, Shelly 3 Pro EM | P1 port
GLV300-07-0001 | ZENDURE | SolarFlow 2400 Pro Power Station | ZDSF2400P-800 | 800 | 800 | X | X | Zendure Smart CT, Shelly 3 Pro EM | P1 port
GLV300-07-0002 | ZENDURE | SolarFlow 2400 Pro Power Station | ZDSF2400P | 2400 | 2400 | X | X | Zendure Smart CT, Shelly 3 Pro EM | P1 port
GLV300-08-0001 | ZENDURE | SolarFlow 800 Pro 2 Power Station | ZDA2503 | 800 | 800 | X | X | Zendure Smart CT, Shelly 3 Pro EM | P1 port
GLV300-09-0001 | ZENDURE | SolarFlow 3000 Mix AC+ Power Station | ZDA2601 | 3000 | 3000 |  | X | Zendure Smart CT, Shelly 3 Pro EM | P1 port
GLV141-13-0001 | ZINVOLT | ZVB | ZVB2000 | 800 | 800 |  | X | DTSU666 | P1 port