## gegevens
ELEKTRICITEITSAFNAME ZONDER METER - FORFAITAIR VERBRUIK
Aanvraag forfaitair verbruik straatmeubilair voor afname gedurende de ganse dag (24/24)
Relevante documenten:
C1/109 |  | Specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van een vaste professionele installatie zonder meter
C3/2 |  | Regels voor de berekening en toekenning van een forfaitair verbruik
C3/3 |  | Lijst met alle door Synergrid toegekende forfaitaire verbruiken.
C3/4 |  | Model technisch dossier voor aanvraag van een forfait (= dit document)
Al deze documenten kan u downloaden op www.synergrid.be - technische voorschriften elektriciteit.
Enkel de groene velden dienen ingevuld te worden.
1. Algemene gegevens & samenvatting
Aanvrager van het forfaitair verbruik
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Gemeente
Telefoon
Email
Fabrikant van het straatmeubilair
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Gemeente
Telefoon
Email
Beschrijving van de installatie : lijst met type-installaties ("group" + "application")
Duid de juiste toepassing aan met een kruisje, en neem deze ook over in de samenvatting hieronder.
| AS | ALARMSIRENE
| BF | BI-FLASH
| BH | BUSHOKJES VERLICHTING (met of zonder publiciteitsbord)
| CA | BEVEILIGINGSCAMERA
| CP | CONDENS-POMPEN
| FE | ANDERE FORFAITAIRE LEVERING E
| FP | FLITSPALEN SNELHEIDSCONTROLE
| GT | GASMETER MET TE OPNAME
| IC | TELEFONISCHE CONCENTRATOREN
| IV | VOEDING TELEDISTRIBUTIENETTEN, NODE
| LZ | LUISTERZUILEN
| RC | RELAIS VOOR COMMUNICATIE TUSSEN GSM's
| RO | STOEPKASTEN VOOR MULITYPLEXOREN VOOR KABELS MET OPTISCHE VEZEL, ROP-KASTEN
| RP | PUBLICITEITSBORDEN, -PANELEN, -ZUILEN
| SB | SLAGBOMEN
| TA | PARKEERAUTOMATEN, AUTOMATEN VOORVERKOOP (De Lijn)
| TC | TELEFOONCELLEN
| VL | VERKEERSLICHTEN 3kleurig
| VS | DIVERSE SIGNALISATIEPANELEN (telsys. Voert., snelheidsaanduiding, verdwijnpalen…)
| WH | WACHTHOKJES VERLICHTING + MOTOR (met of zonder publiciteitsbord)
| WT | WATERMETER met Teleopname, METERKAMER watervoorziening
| PGS | PARKEER GELEIDING SYSTEEM
Samenvatting
Deze gegevens zullen in geval van goedkeuring van het forfait overgenomen worden in de lijst C3-3
| Group | Application |  |  | Manufacturer (fabrikant) |  |  | Name (aanvrager forfait) |  |  | Type (beschrijving van de installatie)
[5 empty] | Max. Power (W) |  | (A) | kWh H | kWh L | kWh Total | Number (Synergrid code)
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Voor "group" en "application": kopieer de gekozen code en toepassing uit de lijst hierboven.
2. Berekening van het forfaitaire verbruik
Referentiewaarden vastgelegd door Synergrid:
Meer informatie hierover vindt u in document C3/2.
Standaard 24/24 verbruik (hoog + laag) |  |  |  |  | 24h / 24h |  |  |  | 8760 | uur/jr
Hoog verbruik |  |  | "Dagtarief" |  | weekdagen 7h – 22h (15h per dag) |  |  |  | 3915 | uur/jr
Laag verbruik |  |  | "Nachttarief" |  | weekdagen 22h – 7h |  |  |  | 4845 | uur/jr
(9h per dag)
weekend
(24h per dag)
ventilatie |  |  | forfaitair vastgelegd |  | elke dag 7h – 22h (alleen overdag, en niet continu)
“hoog” (dagtarief) | [7 empty] | enkel overdag | 1000 | uur/jr
“laag” (nachttarief) | [8 empty] | 0 | uur/jr
verwarming (anti-condens) |  |  | forfaitair vastgelegd |  | werkt vanaf minder dan 5°C
“hoog” (dagtarief) |  |  |  |  | Dagtarief |  |  |  | 880 | uur/jr
“laag” (nachttarief) |  |  |  |  | Nachttarief |  |  |  | 820 | uur/jr
Elektrische kenmerken van de installatie: overzicht van de relevante type-apparaten, vastgelegd door Synergrid:
Er zijn 4 types apparaten in het Synergrid rekenmodel, met een vastgelegd forfaitair aantal uren op jaarbasis, en een standaard berekening van het verbruik:
|  | Type van het apparaat |  |  | Forfaitair aantal uren op jaarbasis
|  | Algemeen 24/24 |  |  | 8760
|  | Motor |  |  | 8760
|  | Verwarming |  |  | 1700
|  | Ventilatie |  |  | 1000
Berekening van de elektriciteitsafname
Vul in de groene blokken hieronder voor elk van de relevante apparaten een korte beschrijving, en het vermogen in Watt in,
gegroepeerd per type apparaat (algemeen, motor, verwarming, ventilatie). Voeg extra lijnen in waar nodig.
Voeg bij dit technisch dossier eveneens een technische fiche van deze apparaten.
Het rekenmodel berekent automatisch de vermogens in kWh per jaar, en maakt onderaan de som van het geheel.
In geval van een gepersonaliseerd verbruik (niet continu 24/24h, bijvoorbeeld dynamisch zone 30 bord in een schoolomgeving):
gelieve Synergrid te contacteren voor een apart rekenmodel.
Forfait (kWh) - 24h/24h
[7 empty] | totaal #u | uren hoog | uren laag
[7 empty] | 8760 | 3915 | 4845
Beschrijving apparaten 24/24 |  |  |  | 230 V | P (W) | A | kWh totaal | kWh hoog | kWh laag
apparaten type 1 |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
apparaten type 2 |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
apparaten type 3 |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
apparaten type 4 |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forfait (kWh) - motor
[7 empty] | totaal #u | uren hoog | uren laag
[7 empty] | 8760 | 3915 | 4845
rekenwaarde = P / 0,8
Beschrijving motoren |  |  |  | 230 V | P (W) | A | kWh totaal | kWh hoog | kWh laag
motoren type 1 |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
motoren type 2 |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forfait (kWh) - verwarming
[7 empty] | totaal #u | uren hoog | uren laag
[7 empty] | 1700 | 880 | 820
Beschrijving verwarmingselementen |  |  |  | 230 V | P (W) | A | kWh totaal | kWh hoog | kWh laag
verwarmingselementen type 1 |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
verwarmingselementen type 2 |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Forfait (kWh) - ventilatie
[7 empty] | totaal #u | uren hoog | uren laag
[7 empty] | 1000 | 1000 | 0
rekenwaarde = P / 0,8
Beschrijving ventilatie |  |  |  | 230 V | P (W) | A | kWh totaal | kWh hoog | kWh laag
ventilatie type 1 |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ventilatie type 2 |  |  |  | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Waarde van het forfait = totaal vermogen van alle apparaten tesamen
[5 empty] | P totaal (W) | I totaal (A) | totaal kWh | kWh hoog | kWh laag
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deze waarde dient als basis voor de keuze van de aansluitautomaat.
Kies de kleinst mogelijke automaat in de reeks.
3. Keuze van de aansluitautomaat
|  | 230 V | Pmin. (W) | Pmax. (W) | I min (A) | I max (A) | Leverancier |  |  | Type
|  | 230 | 230 | 460 | 1 | 2 | GE of MERLIN GERIN |  |  | EP102Gi02 – 13000
|  | 230 | 460 | 920 | 2 | 4 | GE of MERLIN GERIN of F&G |  |  | EP102Gi04 – 13002 – L7-4/2-F 25204
|  | 230 | 920 | 1380 | 4 | 6 | GE of MERLIN GERIN of F&G |  |  | EP102Gi06 – 13003 – L7-6/2-F 25206
|  | 230 | 1380 | 2300 | 6 | 10 | GE of MERLIN GERIN of F&G |  |  | EP102Gi10 – 13004 – L7-10/2-F 25210
Vul het kaliber in van de gekozen aansluitautomaat:
A
vereisten aansluitautomaat: | [5 empty] | De hier gekozen waarde wordt in de samenvatting bovenaan (lijn 55) automatisch overgenomen.
Conform: NBN C61-142.
2 polig maximaal 10 A.
Conform Synergrid:
- C1/109: Specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van vaste professionele installaties zonder meter.
- C3/2: Forfaitaire verbruiken - Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting.
4. Kenmerken van de aansluitkast
Conform Synergrid C1/109, zie voorbeeldmodellen hieronder.
Geef op het tabblad "aansluitkast" de details weer van de voorziene aansluitkast.
AQ961009B (IP55)
Multibox MB65
AQ13181001
vereisten aansluitingskast:
Conform Synergrid:
- C1/109: Specifieke technische voorschriften voor het aansluiten van vaste professionele installaties zonder meter.
Onder meer (niet-exhaustieve lijst):
- verzegelbaar
- venstertje voor positie vermogenschakelaar
- vereiste minimum IP-graad
- nodige minimale ruimte beschikbaar voor de aansluiting van alle elementen
- C3/2: Forfaitaire verbruiken - Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting.
5. Principeschema van de aansluitkast
Voorbeeldschema's hieronder.
Geef op het tabblad "aansluitkast" de details weer van het voorziene typeschema voor de aansluitkast.
6. Elektrisch schema van de installatie
Voorbeeldschema's hieronder.
Geef op het tabblad "elektrisch schema" de details weer van van het voorziene elektrisch eendraadsschema.
7. Foto's van de installatie
Voeg op het tabblad "foto's" (voorbeeld)foto's van de installatie toe.